## grundsätzl. Standortkorrekturen
korrigiert am | MA | Kommentar/Grund/Tabellenblatt | PLZ korrekt | ORT korrekt | STRASSE | VG | LK | BUNDESLAND | PLZ alt | Ort alt | VG alt | LK alt | ENERGIETRAEGER | EINSPEISESPANNUNGSEBENE | Leistung | Einspeisemanagement | INBETRIEBNAHME | NETZZUGANG | AUSSERBETRIEBNAHME | NETZABGANG | Netzbetreiber | EIC-Code | BNetz-Nr | ANLAGENSCHLUESSEL | ZAEHLPUNKTBEZEICHNUNG | Leistungsänderung?
2017-09-20 | SaR | Bad Neuenahr-Ahrweiler'!A1 | 56745 | Weibern | Flur 4 Flurstk.163 | Brohltal | Ahrweiler | RP | 53474 | Bad Neuenahr-Ahrweiler |  | Ahrweiler | WIN | 4 | 2000 | 1 | 2011-08-24 | 2011-08-24 |  |  | WESTNETZ GmbH |  | 10003764 | E31238010000000000000016243661581
2017-09-20 | SaR | Bad Neuenahr-Ahrweiler'!A2 | 56745 | Rieden | Flur 17 Stk.11 | Mendig | Mayen-Koblenz | RP | 53475 | Bad Neuenahr-Ahrweiler |  | Ahrweiler | WIN | 4 | 2000 | 1 | 2011-08-24 | 2011-08-24 |  |  | WESTNETZ GmbH |  | 10003764 | E31238010000000000000016243661584
2017-09-20 | SaR | Bad Neuenahr-Ahrweiler'!A3 | 56745 | Weibern | Flur 4 Flurstk.87 | Brohltal | Ahrweiler | RP | 53476 | Bad Neuenahr-Ahrweiler |  | Ahrweiler | WIN | 4 | 2000 | 1 | 2011-08-24 | 2011-08-24 |  |  | WESTNETZ GmbH |  | 10003764 | E31238010000000000000016243661586
2017-09-20 | SaR | Bad Neuenahr-Ahrweiler'!A4 | 56745 | Rieden | Flur 2 Flurstk.27 2 | Mendig | Mayen-Koblenz | RP | 53477 | Bad Neuenahr-Ahrweiler |  | Ahrweiler | WIN | 4 | 2000 | 1 | 2011-08-25 | 2011-08-25 |  |  | WESTNETZ GmbH |  | 10003764 | E31238010000000000000016243661587
2017-09-20 | SaR | Bad Neuenahr-Ahrweiler'!A5 | 56745 | Rieden | Flur 2 Flurstück 26/5 | Mendig | Mayen-Koblenz | RP | 53478 | Bad Neuenahr-Ahrweiler |  | Ahrweiler | WIN | 4 | 2300 | 1 | 2012-01-27 | 2012-01-27 |  |  | WESTNETZ GmbH |  | 10003764 | E31238010000000000000016243661588
2017-09-20 | SaR | Bad Neuenahr-Ahrweiler'!A6 | 56745 | Weibern | Flur 5 Flurstück 115 | Brohltal | Ahrweiler | RP | 53479 | Bad Neuenahr-Ahrweiler |  | Ahrweiler | WIN | 4 | 2300 | 1 | 2012-02-16 | 2012-02-16 |  |  | WESTNETZ GmbH |  | 10003764 | E31238010000000000000016243661589
2020-04-06 | SaR | in Stammdaten 2018 mit Standort Bad Neuenahr-Ahrweiler gemeldet (MaStR SEE korrekt) | 56745 | Weibern | Flur 5 Flurstück 95 | Brohltal | Ahrweiler | RP | 53480 | Bad Neuenahr-Ahrweiler |  | Ahrweiler | WIN |  | 2300 |  | 2017-12-06 | [6 empty] | E3123801W000000000001624361171016
2017 | SaR | Anlage liegt in NRW, s. Recherche über Google Satellit | [5 empty] | NW | 51545 | Waldbröl |  |  | SOL | 7 | 4.68 | 0 | 2007-10-13 | 2007-10-13 |  |  | WESTNETZ GmbH |  | 10003764 | E31238010000000000000002830442289
2017 | SaR | Anlage liegt in NRW, s. Recherche über Google Satellit | [5 empty] | NW | 51545 | Waldbröl |  |  | SOL | 7 | 10 | 2 | 2012-03-28 | 2012-03-28 |  |  | WESTNETZ GmbH |  | 10003764 | E31238010000050311000003681763957
2017-09-22 | SaR | ab Stammdaten 2016 mit falscher PLZ (67655) gemeldet (67655 = KL Innenstadt; dort gibt es keine Adresse "Im Gereut 14", Backend korrekt | 76770 | Hatzenbühl | Im Gereut 14 |  |  | RP | 67655 | Hatzenbühl |  |  | SOL | 6 | 80 | 1 | 2012-12-11 | 2012-12-11 |  |  | Pfalzwerke Netz AG |  | 10002992 | E3025401PVA0000000000009000010821
2017-09-22 | SaR | ab Stammdaten 2016 mit falscher PLZ (67655) gemeldet (67655 = KL Innenstadt; dort gibt es keine Adresse "Im Gereut 14" Backend korrekt | 76770 | Hatzenbühl | Im Gereut 14 |  |  | RP | 67656 | Hatzenbühl |  |  | SOL | 6 | 117.6 | 1 | 2013-03-26 | 2013-03-26 |  |  | Pfalzwerke Netz AG |  | 10002992 | E3025401PVA0005000093360000011380
2019 | SaR | Anlagen gehören zu Sankt Wendel (Saarland), s. Stammdaten 2014 bzw. https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Windkraftanlagen_im_Saarland#Windpark_St.Wendel |  | Sankt Wendel | Windkraftanlage |  |  | SL | 66916 | Breitenbach |  | Kusel | WIN | MS | 1500 |  | 2004-12-17 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Pfalzwerke Netz AG | 11YR00000001555H | 10002992-01 | E30254010000000000005230790901757 | DE0003966691600000000000052307909
2019 | SaR | s. oben |  | Sankt Wendel | Windkraftanlage |  |  | SL | 66916 | Breitenbach |  | Kusel | WIN | MS | 1500 |  | 2004-12-15 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Pfalzwerke Netz AG | 11YR00000001555H | 10002992-01 | E30254010000000000005230790901758 | DE0003966691600000000000052307909
2019 | SaR | s. oben |  | Sankt Wendel | Windkraftanlage |  |  | SL | 66916 | Breitenbach |  | Kusel | WIN | MS | 1500 |  | 2004-12-15 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Pfalzwerke Netz AG | 11YR00000001555H | 10002992-01 | E30254010000000000005230790901759 | DE0003966691600000000000052307909
2019 | SaR | s. oben |  | Sankt Wendel | Windkraftanlage |  |  | SL | 66916 | Breitenbach |  | Kusel | WIN | MS | 1500 |  | 2004-12-15 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Pfalzwerke Netz AG | 11YR00000001555H | 10002992-01 | E30254010000000000005230790906679 | DE0003966691600000000000052307909
2020-04-01 | SaR | Input Bernd Kunz - anhand MaStR überprüft | 55494 | Rheinböllen |  | Simmern-Rheinböllen | Rhein-Hunsrück-Kreis | RP | 55413 | Oberheimbach | Rhein-Nahe | LK Mainz-Bingen | WIN |  | 3000 |  | 2013-05-03 | [6 empty] | E31238010000000000000021070019132
2020-04-01 | SaR | Input Bernd Kunz - anhand MaStR überprüft | 55494 | Rheinböllen |  | Simmern-Rheinböllen | Rhein-Hunsrück-Kreis | RP | 55413 | Oberheimbach | Rhein-Nahe | LK Mainz-Bingen | WIN |  | 7580 |  | 2012-10-29 | [6 empty] | E31238010000000000000021070019134
2020-04-01 | SaR | Input Bernd Kunz - anhand MaStR überprüft | 55497 | Ellern |  | Simmern-Rheinböllen | Rhein-Hunsrück-Kreis | RP | 55413 | Oberheimbach | Rhein-Nahe | LK Mainz-Bingen | WIN |  | 3000 |  | 2013-06-14 | [6 empty] | E31238010000000000000021070019138
2020-04-01 | SaR | Input Bernd Kunz - anhand MaStR überprüft | 55497 | Ellern |  | Simmern-Rheinböllen | Rhein-Hunsrück-Kreis | RP | 55413 | Oberheimbach | Rhein-Nahe | LK Mainz-Bingen | WIN |  | 7580 |  | 2012-11-22 | [6 empty] | E31238010000000000000021070025246
2020-04-01 | SaR | Input Bernd Kunz - anhand MaStR überprüft | 55494 | Rheinböllen |  | Simmern-Rheinböllen | Rhein-Hunsrück-Kreis | RP | 55413 | Oberheimbach | Rhein-Nahe | LK Mainz-Bingen | WIN |  | 7580 |  | 2012-12-17 | [6 empty] | E31238010000000000000021070025254
2020-04-01 | SaR | Input Bernd Kunz - anhand MaStR überprüft | 55497 | Ellern |  | Simmern-Rheinböllen | Rhein-Hunsrück-Kreis | RP | 55413 | Oberheimbach | Rhein-Nahe | LK Mainz-Bingen | WIN |  | 7580 |  | 2012-12-28 | [6 empty] | E31238010000000000000021070025269
2020-04-01 | SaR | Input Bernd Kunz - anhand MaStR überprüft | 55497 | Ellern |  | Simmern-Rheinböllen | Rhein-Hunsrück-Kreis | RP | 55413 | Oberheimbach | Rhein-Nahe | LK Mainz-Bingen | WIN |  | 7580 |  | 2012-11-27 | [6 empty] | E31238010000000000000021070025271
2020-04-01 | SaR | Input Bernd Kunz - anhand MaStR überprüft | 55494 | Rheinböllen |  | Simmern-Rheinböllen | Rhein-Hunsrück-Kreis | RP | 55413 | Oberheimbach | Rhein-Nahe | LK Mainz-Bingen | WIN |  | 3000 |  | 2013-04-14 | [6 empty] | E31238010000000000000021070025273
2020-04-01 | SaR | Input Bernd Kunz - anhand MaStR überprüft | 55494 | Dichtelbach |  | Simmern-Rheinböllen | Rhein-Hunsrück-Kreis | RP | 55413 | Oberheimbach | Rhein-Nahe | LK Mainz-Bingen | WIN |  | 3050 |  | 2013-09-09 | [6 empty] | E31238010000000000000021070083374
2020-04-01 | SaR | Input Bernd Kunz - anhand MaStR überprüft | 55494 | Dichtelbach |  | Simmern-Rheinböllen | Rhein-Hunsrück-Kreis | RP | 55413 | Oberheimbach | Rhein-Nahe | LK Mainz-Bingen | WIN |  | 3050 |  | 2013-09-16 | [6 empty] | E31238010000000000000021070084475
2020-04-01 | SaR | anhand MaStR überprüft | 55444 | Seibersbach |  | Langenlonsheim | Bad Kreuznach | RP | 55413 | Oberheimbach | Rhein-Nahe | LK Mainz-Bingen | WIN |  | 3050 |  | 2013-07-18 | [6 empty] | E31238010000000000000021070019135
2020-04-01 | SaR | anhand MaStR überprüft | 55444 | Seibersbach |  | Langenlonsheim | Bad Kreuznach | RP | 55413 | Oberheimbach | Rhein-Nahe | LK Mainz-Bingen | WIN |  | 3000 |  | 2013-06-13 | [6 empty] | E31238010000000000000021070019140
2020-04-01 | SaR | anhand MaStR überprüft | 55444 | Seibersbach |  | Langenlonsheim | Bad Kreuznach | RP | 55413 | Oberheimbach | Rhein-Nahe | LK Mainz-Bingen | WIN |  | 3050 |  | 2013-08-29 | [6 empty] | E31238010000000000000021070019141
2020-04-01 | SaR | anhand MaStR überprüft | 55444 | Seibersbach |  | Langenlonsheim | Bad Kreuznach | RP | 55413 | Oberheimbach | Rhein-Nahe | LK Mainz-Bingen | WIN |  | 3050 |  | 2013-07-22 | [6 empty] | E31238010000000000000021070025250
2020-04-01 | SaR | anhand MaStR überprüft | 55444 | Seibersbach |  | Langenlonsheim | Bad Kreuznach | RP | 55413 | Oberheimbach | Rhein-Nahe | LK Mainz-Bingen | WIN |  | 3000 |  | 2013-07-04 | [6 empty] | E31238010000000000000021070025253
2020-04-01 | SaR | anhand MaStR überprüft | 55444 | Dörrebach |  | Langenlonsheim | Bad Kreuznach | RP | 55413 | Oberheimbach | Rhein-Nahe | LK Mainz-Bingen | WIN |  | 3050 |  | 2013-08-19 | [6 empty] | E31238010000000000000021070025274
2020-04-01 | SaR | anhand MaStR überprüft | 55444 | Dörrebach |  | Langenlonsheim | Bad Kreuznach | RP | 55413 | Oberheimbach | Rhein-Nahe | LK Mainz-Bingen | WIN |  | 3000 |  | 2012-12-13 | [6 empty] | E31238010000000000000021070060483
2020-04-01 | SaR | anhand MaStR überprüft | 55444 | Seibersbach |  | Langenlonsheim | Bad Kreuznach | RP | 55413 | Oberheimbach | Rhein-Nahe | LK Mainz-Bingen | WIN |  | 3050 |  | 2013-09-16 | [6 empty] | E31238010000000000000021070083365
2020-04-01 | SaR | Überprüfung s. Änderungen PLZ 2018 | 67813 | Gerbach |  | Nordpfälzer Land | Donnersbergkreis | RP | 67819 | Kriegsfeld | Kirchheimbolanden |  | WIN |  | 3798.75 |  | 2011-10-28 | [6 empty] | E30254010000000000005234010639491 |  | 798.75
2020-04-01 | SaR | Überprüfung s. Änderungen PLZ 2018 | 54636 | Heilenbach |  | Bitburger Land | Eifelkreis Bitburg-Prüm | RP | 54634 | Bitburg | Stadt Bitburg | Eifelkreis Bitburg-Prüm | WIN |  | 1500 |  | 2006-12-29 | [6 empty] | E31238010000000000000060638034140
2020-04-01 | SaR | Überprüfung s. Änderungen PLZ 2018 | 54595 | Orlenbach |  | Prüm | Eifelkreis Bitburg-Prüm | RP | 56281 | Karbach | Hunsrück-Mittelrhein | Rhein-Hunsrück-Kreis | WIN |  | 500 |  | 1998-09-30 | [6 empty] | E31238010000030212000000558701424
2020-04-01 | SaR | Überprüfung s. Änderungen PLZ 2018 | 54636 | Schleid |  | Bitburger Land | Eifelkreis Bitburg-Prüm | RP | 54634 | Bitburg | Stadt Bitburg | Eifelkreis Bitburg-Prüm | WIN |  | 1500 |  | 2006-11-15 | [6 empty] | E31238010000000000000060638034141
2020-04-01 | SaR | Überprüfung s. Änderungen PLZ 2018 - evt. Verwechslung wg. "OT Zellertal-Harxheim" | 67308 | Zellertal |  | Göllheim | Donnersbergkreis | RP | 55296 | Harxheim | Bodenheim | Mainz-Bingen | WIN |  | 3000 |  | 2016-12-21 | [6 empty] | E3025401WEA0004100034210000014184
2020-06-05 | SaR | anhand MaStR überprüft (SEE, geprüft) | 54497 | Morbach |  | Morbach, vfr. | Bernkastel-Wittlich | RP | 54487 | Wintrich | Bernkastel-Kues | Bernkastel-Wittlich | WIN |  | 3000 |  | 2018-05-11 | [6 empty] | E3123801W000000000005515501204559
2020-06-05 | SaR | anhand MaStR überprüft (SEE, geprüft) | 54472 | Brauneberg |  | Bernkastel-Kues | Bernkastel-Wittlich | RP | 54487 | Wintrich | Bernkastel-Kues | Bernkastel-Wittlich | WIN |  | 3000 |  | 2018-05-18 | [6 empty] | E3123801W000000000005515501221216
2020-06-05 | SaR | anhand MaStR überprüft (SEE, geprüft) | 54497 | Morbach |  | Morbach, vfr. | Bernkastel-Wittlich | RP | 54487 | Wintrich | Bernkastel-Kues | Bernkastel-Wittlich | WIN |  | 3000 |  | 2018-06-11 | [6 empty] | E3123801W000000000005515501221218
2020-06-05 | SaR | anhand MaStR überprüft (SEE, geprüft) | 54497 | Morbach |  | Morbach, vfr. | Bernkastel-Wittlich | RP | 54487 | Wintrich | Bernkastel-Kues | Bernkastel-Wittlich | WIN |  | 3000 |  | 2018-06-15 | [6 empty] | E3123801W000000000005515501221220
2020-06-05 | SaR | anhand MaStR überprüft (SEE, geprüft) | 54497 | Morbach |  | Morbach, vfr. | Bernkastel-Wittlich | RP | 54487 | Wintrich | Bernkastel-Kues | Bernkastel-Wittlich | WIN |  | 3000 |  | 2018-03-27 | [6 empty] | E3123801W000000000005515501221223

## WIN EEG 2019-Leistungsabgleich
Kommentar | ANLAGENSCHLUESSEL | MASTR_NR_EEG | Netzbetreiber | Stammdaten RP 2019_strasse | Stammdaten RP 2019_plz | Stammdaten RP 2019_ort | Schlüss VG 2019 | Vergleich VG | Schlüss VG alt | Gemeindeschl MaStR (fx=LK&OG) | StDatBackend_201012_plz | StDatBackend_201012_ort | StDatBackend_201012_strasse | ENERGIETRÄGER | Stammdaten RP 2019_leistung |  | StDatBackend_201012_leistung | INBETRIEBNAHME
AMI: Bruttoleistung laut ungeprüfter SEE korrigieren - erl. SaR: Leistung im Backend enspricht Summe aus drei Anlagen, die beiden weiteren waren aber noch nicht dabei, nun jedoch in Stammdaten 2019 vorhanden | E32954010200000000003620500513047 |  | EWR Netz GmbH | Flur 4 | 67591 | Mörstadt | 0733103 | TRUE | 0733103 | 07331047 | 67591 | Mörstadt | Flur 4 | WIN | 2000 | -4000 | 6000 | 2009-03-26
AMI: Bruttoleistung Backend beibehalten, entspricht ungeprüfter SEE - Anlagen vertauscht? S. E30254010000000000005234010639491 | E30254010000000000005234010625532 |  | Pfalzwerke Netz AG | Schneebergerhof | 67813 | Gerbach | 0733307 | TRUE | 0733307 | 07333025 | 67813 | Gerbach | Gemarkung Gerbach, Flurst. 2447/10 | WIN | 6831.25 | -748.75 | 7580 | 2010-11-19
AMI: Laut ungeprüfter SEE Bruttoleistung: SaR: 3370, im Backend korrigiert | E3025401WEA0005000060630000004685 |  | Pfalzwerke Netz AG | Windkraftanlage | 67700 | Niederkirchen | 0733510 | FALSE | 0733307 | 07333079 | 67822 | Waldgrehweiler | Gemarkung Waldgrehweiler Flur 1302 und 1304 | WIN | 3220.8 | -179.2 | 3400 | 2012-03-22
AMI: Laut geprüfter SEE Bruttoleistung: 3370, SaR: im Backend korrigiert | E3025401WEA0005000060630000004686 |  | Pfalzwerke Netz AG | Windkraftanlage | 67700 | Niederkirchen | 0733510 | FALSE | 0733307 | 07333079 | 67822 | Waldgrehweiler | Gemarkung Waldgrehweiler Flur 1234 und 1237 | WIN | 3220.8 | -179.2 | 3400 | 2012-03-22
| E31238010000000000000038282502387 |  | Westnetz GmbH | Umspannwerk neu | 54429 | Waldweiler | 0723508 | TRUE | 0723508 | 07235142 | 54429 | Waldweiler | Umspannwerk neu | WIN | 3050 | 20 | 3030 | 2015-03-05
| E31238010000000000000038282504500 |  | Westnetz GmbH | Umspannwerk neu | 54429 | Waldweiler | 0723508 | TRUE | 0723508 | 07235142 | 54429 | Waldweiler | Umspannwerk neu | WIN | 3050 | 20 | 3030 | 2015-06-26
| E31238010000000000000038282560047 |  | Westnetz GmbH | Umspannwerk neu | 54429 | Waldweiler | 0723508 | TRUE | 0723508 | 07235142 | 54429 | Waldweiler | Umspannwerk neu | WIN | 3050 | 20 | 3030 | 2015-04-17
zu diesem Anl.Schl. Nur SME mit 3000 kw - in Kirchberg bisher nur eine SME (bei 41 SME) bei WIN!! | E3123801V000000000000020823865724 | EEG943943060598 | Westnetz GmbH | Kirchberg 2 | 55481 | Kirchberg | 0714004 | TRUE | 0714004 | 07140067 | 55481 | Kirchberg | Kirchberg 2 | WIN | 3050 | 50 | 3000 | 2012-12-29
Backend gem. geprüfter SEE angepasst | E3123801W000000000004939660117927 | EEG932092501441 | Westnetz GmbH | Ü-station bei St. Orlenbacher Str. | 54595 | Orlenbach | 0723206 | TRUE | 0723206 | 07232290 | 54595 | Orlenbach | Ü-station bei St. Orlenbacher Str. | WIN | 3050 | 50 | 3000 | 2017-03-31
AMI: Bruttoleistung Backend beibehalten, entspricht geprüfter SEE | E3025401WEA0005000060110000004636 |  | Pfalzwerke Netz AG | Windkraftanlage | 67700 | Niederkirchen | 0733510 | FALSE | 0733608 | 07336069 | 67759 | Nußbach | Gemarkung Nußbach Flur 1381 | WIN | 3199.2 | 149.2 | 3050 | 2012-05-15
AMI: Bruttoleistung Backend beibehalten, entspricht geprüfter SEE | E3025401WEA0005000060110000004636 |  | Pfalzwerke Netz AG | Windkraftanlage | 67700 | Niederkirchen | 0733510 | FALSE | 0733608 | 07336069 | 67759 | Nußbach | Gemarkung Nußbach Flur 1381 | WIN | 3199.2 | 149.2 | 3050 | 2012-05-15
AMI: Bruttoleistung Backend beibehalten, entspricht geprüfter SEE | E3025401WEA0005000060110000004637 |  | Pfalzwerke Netz AG | Windkraftanlage | 67700 | Niederkirchen | 0733510 | FALSE | 0733608 | 07336069 | 67759 | Nußbach | Gemarkung Nußbach Flur 1370 | WIN | 3199.2 | 149.2 | 3050 | 2012-04-24
AMI: Bruttoleistung Backend beibehalten, entspricht ungeprüfter SEE | E3025401WEA0005000060110000004637 |  | Pfalzwerke Netz AG | Windkraftanlage | 67700 | Niederkirchen | 0733510 | FALSE | 0733608 | 07336069 | 67759 | Nußbach | Gemarkung Nußbach Flur 1370 | WIN | 3199.2 | 149.2 | 3050 | 2012-04-24
AMI: Bruttoleistung laut geprüfter SEE korrigieren, SaR: erl. | E3025401WEA0004100036880000014695 |  | Pfalzwerke Netz AG | Breitenbacher Str. 999 L354 | 66914 | Waldmohr | 0733609 | TRUE | 0733609 | 07336102 | 66914 | Waldmohr | Breitenbacher Str. 999 L354 | WIN | 3450 | 150 | 3300 | 2018-03-27
AMI: Bruttoleistung Backend beibehalten, entspricht ungeprüfte SME, SaR: lt. SME gleicher Typ wie E3025401WEA0004100036880000014695 oben - 3450 kW-, müsste auch Leistung gleich sein --> korrigiert! | E3025401WEA0004100036880000014696 |  | Pfalzwerke Netz AG | Breitenbacher Str. 999 L354 | 66914 | Waldmohr | 0733609 | TRUE | 0733609 | 07336102 | 66914 | Waldmohr | Breitenbacher Str. 999 L354 | WIN | 3450 | 150 | 3300 | 2018-03-27
AMI: Bruttoleistung laut ungeprüfter SEE korrigieren, SaR: erl. | E3123801V000000000000047525090957 |  | Westnetz GmbH | Auf der K 79 | 54497 | Horath | 0723106 | TRUE | 0723106 | 07231058 | 54497 | Horath | Auf der K 79 | WIN | 3300 | 225 | 3075 | 2016-08-19
AMI: Bruttoleistung laut geprüfter SEE korrigieren, SaR: erl. | E3123801W000000000005180781177653 | EEG972465380150 | Westnetz GmbH | Dorfstr. 901Z | 54595 | Watzerath | 0723206 | TRUE | 0723206 | 07232320 | 54595 | Watzerath | Dorfstr. 901Z | WIN | 3450 | 375 | 3075 | 2018-06-11
AMI: Laut ungeprüfter SEE Bruttoleistung: 3000 - SaR: vorerst belassen bis geprüft - Anlagen vertauscht? S. E30254010000000000005234010625532 | E30254010000000000005234010639491 |  | Pfalzwerke Netz AG | Schneebergerhof | 67813 | Gerbach | 0733307 | TRUE | 0733307 | 07333025 | 67813 | Gerbach | Gemarkung Gerbach, Flurst 3919/10 | WIN | 3798.75 | 748.75 | 3050 | 2011-10-28
bei Orientierung an MaStR
SME oder SEE = Leistung Backend: belassen
keine SEE, SME =Leistung Backend: belassen
SME und ungeprüfte SEE gleich: diesen Wert annehmen
ungeprüfte SEE = neue Leistung/SME = Backend in Verbindung mit Zusammenlegung mehrerer Anlagenschlüssel: vorerst Backend belassen und Prüfung abwarten
geprüfte SEE = neue Leistung: Backend Leistung anpassen

## WIN EEG 2019-Standortabgleich
Kommentar | ANLAGENSCHLUESSEL | Stammdaten RP 2019_plz | Stammdaten RP 2019_ort | Gemeindeschlüssel lt PLZ_Ort | Schlüss VG 2019 | Vergleich VG | Schlüss VG alt | Gemeindeschl MaStR (fx=LK&OG) | StDatBackend_201012_plz | StDatBackend_201012_ort | StDatBackend_201012_strasse | ENERGIETRÄGER | Stammdaten RP 2019_leistung |  | StDatBackend_201012_leistung | INBETRIEBNAHME
Standort Backend gem. SEE beibehalten, vgl. 2017 u 2018,Gemeineschlüssel korrigiert, da fälschlicherweise 07333058 Ottersheim zugeordnet (gleiche PLZ) | E3025401WEA000000000HUNGERBERG001 | 67308 | Albisheim | 07333001 | 0733303 | FALSE | 0733304 | 07333010 | 67295 | Bolanden | Flurstück 3533 | WIN | 3075 | 0 | 3075 | 2013-12-27
Standort Backend gem. SEE beibehalten, vgl. 2017 u 2018,Gemeineschlüssel korrigiert, da fälschlicherweise 07333058 Ottersheim zugeordnet (gleiche PLZ) | E3025401WEA000000000HUNGERBERG004 | 67308 | Albisheim | 07333001 | 0733303 | FALSE | 0733304 | 07333022 | 67294 | Gauersheim | UW Bolanden | WIN | 3075 | 0 | 3075 | 2014-01-31
Standort Backend gem. SEE beibehalten, vgl. 2017 u 2018,Gemeineschlüssel korrigiert, da fälschlicherweise 07333058 Ottersheim zugeordnet (gleiche PLZ) | E3025401WEA000000000HUNGERBERG005 | 67308 | Albisheim | 07333001 | 0733303 | FALSE | 0733304 | 07333062 | 67294 | Rittersheim | UW Bolanden | WIN | 3075 | 0 | 3075 | 2014-01-31
Standort Backend gem. SEE beibehalten, vgl. 2017 u 2018,Gemeineschlüssel korrigiert, da fälschlicherweise 07333058 Ottersheim zugeordnet (gleiche PLZ) | E3025401WEA000000000HUNGERBERG006 | 67308 | Albisheim | 07333001 | 0733303 | FALSE | 0733304 | 07333022 | 67294 | Gauersheim | Flurstück 900_1 und 901 | WIN | 3075 | 0 | 3075 | 2013-12-27
Standort Backend gem. SEE beibehalten, vgl. 2017 u 2018,Gemeineschlüssel korrigiert, da fälschlicherweise 07333058 Ottersheim zugeordnet (gleiche PLZ) | E3025401WEA000000000HUNGERBERG007 | 67308 | Albisheim | 07333001 | 0733303 | FALSE | 0733304 | 07333022 | 67294 | Gauersheim | Flurstück 907 und 908 | WIN | 3075 | 0 | 3075 | 2013-12-10
Standort Backend gem. SEE beibehalten, vgl. 2017 u 2018,Gemeineschlüssel korrigiert, da fälschlicherweise 07333058 Ottersheim zugeordnet (gleiche PLZ) | E3025401WEA000000000HUNGERBERG008 | 67308 | Albisheim | 07333001 | 0733303 | FALSE | 0733304 | 07333022 | 67294 | Gauersheim | UW Bolanden | WIN | 3075 | 0 | 3075 | 2014-02-13
Standort Backend gem. SEE beibehalten, vgl. 2017 u 2018,Gemeineschlüssel korrigiert, da fälschlicherweise 07333058 Ottersheim zugeordnet (gleiche PLZ) | E3025401WEA000000000HUNGERBERG009 | 67308 | Albisheim | 07333001 | 0733303 | FALSE | 0733304 | 07333022 | 67294 | Gauersheim | Flurstück 927 und 928 | WIN | 3075 | 0 | 3075 | 2013-12-29
Standort Backend gem. SEE beibehalten, vgl. 2017 u 2018,Gemeineschlüssel korrigiert, da fälschlicherweise 07333058 Ottersheim zugeordnet (gleiche PLZ) | E3025401WEA000000000HUNGERBERG010 | 67308 | Albisheim | 07333001 | 0733303 | FALSE | 0733304 | 07333022 | 67294 | Gauersheim | Flurstück 933 | WIN | 3075 | 0 | 3075 | 2013-12-10
Backend korrekt s.Tabelle Stammdatenkorr. Standorte, Access belassen, Änderungsmeldung bei Import ignorieren | E31238010000000000000016243661581 | 53474 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | 07131007 | 0713100 | FALSE | 0713104 | 07131211 | 56745 | Weibern | Am Steiner Kreuz 901Z / 163 | WIN | 2000 | 0 | 2000 | 2011-08-24
Backend korrekt s.Tabelle Stammdatenkorr. Standorte, Änderungsmeldung bei Import ignorieren | E31238010000000000000016243661584 | 53474 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | 07131007 | 0713100 | FALSE | 0713704 | 07137093 | 56745 | Rieden | Am Steiner Kreuz 901Z / 10 | WIN | 2000 | 0 | 2000 | 2011-08-24
Backend korrekt s.Tabelle Stammdatenkorr. Standorte, Änderungsmeldung bei Import ignorieren | E31238010000000000000016243661586 | 53474 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | 07131007 | 0713100 | FALSE | 0713104 | 07131211 | 56745 | Weibern | Am Steiner Kreuz 901Z / 87 | WIN | 2000 | 0 | 2000 | 2011-08-24
Backend korrekt s.Tabelle Stammdatenkorr. Standorte, Änderungsmeldung bei Import ignorieren | E31238010000000000000016243661587 | 53474 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | 07131007 | 0713100 | FALSE | 0713704 | 07137093 | 56745 | Rieden | Am Steiner Kreuz 901Z / 27/2 | WIN | 2000 | 0 | 2000 | 2011-08-25
Backend korrekt s.Tabelle Stammdatenkorr. Standorte, Änderungsmeldung bei Import ignorieren | E31238010000000000000016243661588 | 53474 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | 07131007 | 0713100 | FALSE | 0713704 | 07137093 | 56745 | Rieden | Am Steiner Kreuz 901Z | WIN | 2300 | 0 | 2300 | 2012-01-27
Backend korrekt s.Tabelle Stammdatenkorr. Standorte, Änderungsmeldung bei Import ignorieren | E31238010000000000000016243661589 | 53474 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | 07131007 | 0713100 | FALSE | 0713104 | 07131211 | 56745 | Weibern | Am Steiner Kreuz 901Z | WIN | 2300 | 0 | 2300 | 2012-02-15
Backend korrekt s.Tabelle Stammdatenkorr. Standorte, Änderungsmeldung bei Import ignorieren | E3123801W000000000001624361171016 | 53474 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | 07131007 | 0713100 | FALSE | 0713104 | 07131211 | 56745 | Weibern | Flur 5 Flurstück 95 | WIN | 2300 | 0 | 2300 | 2017-12-06
Standort gem. Backend beibehalten analog Bearbeitung 2017/18 - stimmt mit SEE überein, Änderungsmeldung beim Import ignorieren | E3025401WEA0000000000ESSELBORN001 | 67294 | Bischheim | 07333007 | 0733304 | FALSE | 0733101 | 07331022 | 55234 | Esselborn | Flur 4 Flurstück 29 | WIN | 3075 | 0 | 3075 | 2013-10-16
Standort gem. Backend beibehalten analog Bearbeitung 2017/18 - stimmt mit SEE überein, Änderungsmeldung beim Import ignorieren | E3025401WEA0000000000ESSELBORN002 | 67294 | Bischheim | 07333007 | 0733304 | FALSE | 0733101 | 07331022 | 55234 | Esselborn | Flur 49 Flurstück 50 | WIN | 3075 | 0 | 3075 | 2013-10-17
Standort gem. Backend beibehalten analog Bearbeitung 2017/18 - stimmt mit SEE überein, Änderungsmeldung beim Import ignorieren | E3025401WEA0005000085560000006845 | 67294 | Bischheim | 07333007 | 0733304 | FALSE | 0733101 | 07331024 | 55234 | Flomborn | keine Angabe | WIN | 3075 | 0 | 3075 | 2012-12-21
Standort gem. Backend beibehalten analog Bearbeitung 2017/18 - stimmt mit SEE überein, Änderungsmeldung beim Import ignorieren | E3025401WEA0005000085570000006846 | 67294 | Bischheim | 07333007 | 0733304 | FALSE | 0733101 | 07331024 | 55234 | Flomborn | keine Angabe | WIN | 3075 | 0 | 3075 | 2012-12-28
Standort gem. Backend beibehalten analog Bearbeitung 2017/18 - stimmt mit SEE überein, Änderungsmeldung beim Import ignorieren | E3025401WEA0005000085580000006847 | 67294 | Bischheim | 07333007 | 0733304 | FALSE | 0733101 | 07331024 | 55234 | Flomborn | Flur 2 Flurstück 71_1 | WIN | 3075 | 0 | 3075 | 2013-01-25
Standort gem. Backend beibehalten analog Bearbeitung 2017/18 - stimmt mit SEE überein, Änderungsmeldung beim Import ignorieren | E3025401WEA0005000085590000006848 | 67294 | Bischheim | 07333007 | 0733304 | FALSE | 0733101 | 07331024 | 55234 | Flomborn | Flur 25 Flurstück 60 und 61 | WIN | 3075 | 0 | 3075 | 2013-02-07
Standort gem. Backend beibehalten analog Bearbeitung 2017/18 - stimmt mit SEE überein, Änderungsmeldung beim Import ignorieren | E3025401WEA0005000087220000006951 | 67294 | Bischheim | 07333007 | 0733304 | FALSE | 0733101 | 07331024 | 55234 | Flomborn | Flur 25 Flurstück 9 | WIN | 3075 | 0 | 3075 | 2013-02-21
Standort gem. geprüfter SEE im Backend auf 54636 Sefferweich korrigiert | E31238010000000000000037106008008 | 54634 | Bitburg | 07232018 | 0723200 | FALSE | 0723208 | 07232017 | 54634 | Birtlingen | Mötscher Str. 900 / 39 | WIN | 2500 | 0 | 2500 | 2001-09-11
Standort Backend beibehalten analog Bearbeitung 2017/18 in Google deutlich sichtbar - abschließende Prüfung sobald geprüfte SEE vorhanden, ggf. Fehlermeldung an BNetzA | E30254010000000000005230797401809 | 66892 | Bruchmühlbach-Miesau | 07335003 | 0733501 | FALSE | 0734009 | 07340216 | 66894 | Krähenberg | Gemarkung Krähenberg, Flurstk. 675 | WIN | 1250 | 0 | 1250 | 2003-03-28
Standort Backend beibehalten analog Bearbeitung 2017/18 in Google deutlich sichtbar - abschließende Prüfung sobald geprüfte SEE vorhanden, ggf. Fehlermeldung an BNetzA | E30254010000000000005230797401810 | 66892 | Bruchmühlbach-Miesau | 07335003 | 0733501 | FALSE | 0734009 | 07340216 | 66894 | Krähenberg | Gemarkung Krähenberg, Flurst. 683 | WIN | 1250 | 0 | 1250 | 2003-03-25
Standort Backend beibehalten analog Bearbeitung 2017/18 in Google deutlich sichtbar - abschließende Prüfung sobald geprüfte SEE vorhanden, ggf. Fehlermeldung an BNetzA | E30254010000000000005230797401811 | 66892 | Bruchmühlbach-Miesau | 07335003 | 0733501 | FALSE | 0734009 | 07340216 | 66894 | Krähenberg | Gemarkung Krähenberg, Flurst. 763/2 | WIN | 1250 | 0 | 1250 | 2003-03-19
Standort Backend beibehalten analog Bearbeitung 2017/18 in Google deutlich sichtbar - abschließende Prüfung sobald geprüfte SEE vorhanden, ggf. Fehlermeldung an BNetzA | E30254010000000000005230797401812 | 66892 | Bruchmühlbach-Miesau | 07335003 | 0733501 | FALSE | 0734009 | 07340216 | 66894 | Krähenberg | Gemarkung Krähenberg, Flurst. 761 | WIN | 1250 | 0 | 1250 | 2003-03-31
Standort Backend beibehalten analog Bearbeitung 2017/18 in Google deutlich sichtbar - abschließende Prüfung sobald geprüfte SEE vorhanden, ggf. Fehlermeldung an BNetzA | E30254010000000000005230797405750 | 66892 | Bruchmühlbach-Miesau | 07335003 | 0733501 | FALSE | 0734009 | 07340216 | 66894 | Krähenberg | Gemarkung Krähenberg, Flurst. 707 | WIN | 1250 | 0 | 1250 | 2003-03-31
Standort Backend beibehalten analog Bearbeitung 2017/18 - abschließende Prüfung sobald SEE vorhanden | E30254010000000000005234201028184 | 67125 | Dannstadt-Schauernheim | 07338006 | 0733801 | FALSE | 0733800 | 07338005 | 67459 | Böhl-Iggelheim | Gemarkung Böhl, Flurst. 2623 | WIN | 2500 | 0 | 2500 | 2011-02-02
MaStR-SEE: Winterborn (Windpark Fürfeld) | E32954010000000000003615001015600 | 55546 | Fürfeld | 07133032 | 0713301 | FALSE | 0733307 | 07333083 | 67822 | Winterborn | Gemarkung Winterborn 152 | WIN | 2500 | 0 | 2500 | 2012-01-18
Standort Backend beibehalten analog Bearbeitung 2017/18 - abschließende Prüfung sobald SEE vorhanden | E30254010000000000005230838106691 | 67813 | Gerbach | 07333025 | 0733307 | FALSE | 0733304 | 07333040 | 67819 | Kriegsfeld | Gemarkung Kriegsfeld, Flurst. 3919/52 | WIN | 1800 | 0 | 1800 | 2000-12-21
Standort Backend beibehalten, enspricht geprüfter SEE | E31238010000010170000001432601324 | 54317 | Gusterath | 07235037 | 0723504 | FALSE | 0723503 | 07235106 | 54331 | Pellingen | An der K 61 / 49 | WIN | 1300 | 0 | 1300 | 1999-12-16
Standort Backend beibehalten, enspricht geprüfter SEE | E31238010000010170000001432611721 | 54317 | Gusterath | 07235037 | 0723504 | FALSE | 0723503 | 07235106 | 54331 | Pellingen | An der K 61 / 39/1 | WIN | 1300 | 0 | 1300 | 1999-12-16
Standort Backend beibehalten, enspricht geprüfter SEE | E31238010000010170000001432618384 | 54317 | Gusterath | 07235037 | 0723504 | FALSE | 0723508 | 07235072 | 54316 | Lampaden | An der K 61 / 13/3 | WIN | 1500 | 0 | 1500 | 2002-02-07
Standort Backend beibehalten, enspricht noch ungeprüfter SEE | E31238010000010170000001432618841 | 54317 | Gusterath | 07235037 | 0723504 | FALSE | 0723508 | 07235072 | 54316 | Lampaden | An der K 61 / 62/1 | WIN | 1300 | 0 | 1300 | 1999-12-16
Standort Backend beibehalten, enspricht noch ungeprüfter SEE | E31238010000010170000001432618842 | 54317 | Gusterath | 07235037 | 0723504 | FALSE | 0723508 | 07235072 | 54316 | Lampaden | An der K 61 / 14/3 | WIN | 1300 | 0 | 1300 | 1999-12-16
Standort Backend beibehalten, enspricht geprüfter SEE | E31238010000010170000001432618843 | 54317 | Gusterath | 07235037 | 0723504 | FALSE | 0723508 | 07235072 | 54316 | Lampaden | An der K 61 / 17 | WIN | 1300 | 0 | 1300 | 2000-07-15
Standort Backend beibehalten, enspricht geprüfter SEE | E31238010000010170000001432618846 | 54317 | Gusterath | 07235037 | 0723504 | FALSE | 0723508 | 07235072 | 54316 | Lampaden | An der K 61 / 1 | WIN | 1500 | 0 | 1500 | 2001-12-30
Standort Backend beibehalten, enspricht noch ungeprüfter SEE, PLZ Harxheim ist falsch (Harxheim=OT von Zellertal) | E3025401WEA0004100034210000014184 | 55296 | Harxheim | 07339026 | 0733902 | FALSE | 0733303 | 07333501 | 67308 | Zellertal | Windpark Kahlenberg Fl-Nr.1215 | WIN | 3000 | 0 | 3000 | 2016-12-21
Backend gem. geprüfter SEE korrigiert | E30254010000000000005230789801746 | 76863 | Herxheimweyher | 07337039 | 0733704 | FALSE | 0733406 | 07334025 | 76761 | Rülzheim | Gemarkung Rülzheim, Flurst. 3701 | WIN | 1500 | 0 | 1500 | 2005-10-01
Backend gem. geprüfter SEE korrigiert | E30254010000000000005230789801747 | 76863 | Herxheimweyher | 07337039 | 0733704 | FALSE | 0733406 | 07334025 | 76761 | Rülzheim | Gemarkung Rülzheim, Flurst. 3713 | WIN | 1500 | 0 | 1500 | 2005-10-10
Backend gem. geprüfter SEE korrigiert | E30254010000000000005230789807055 | 76863 | Herxheimweyher | 07337039 | 0733704 | FALSE | 0733406 | 07334025 | 76761 | Rülzheim | Gemarkung Rülzheim, Flurst. 3746 | WIN | 1500 | 0 | 1500 | 2005-10-01
Standort Backend beibehalten, enspricht geprüfter SEE | E30254010000000000005232263805059 | 76863 | Herxheimweyher | 07337039 | 0733704 | FALSE | 0733707 | 07337061 | 76877 | Offenbach | Gemarkung Offenbach, Flurst. 2380, Kahlenberg | WIN | 2000 | 0 | 2000 | 2008-03-04
Standort Backend beibehalten, enspricht geprüfter SEE | E30254010000000000005232263805060 | 76863 | Herxheimweyher | 07337039 | 0733704 | FALSE | 0733707 | 07337061 | 76877 | Offenbach | Gemarkung Offenbach, Flurst. 2332, Kahlenberg | WIN | 2000 | 0 | 2000 | 2008-03-17
Standort Backend beibehalten, enspricht geprüfter SEE | E30254010000000000005232263805061 | 76863 | Herxheimweyher | 07337039 | 0733704 | FALSE | 0733707 | 07337061 | 76877 | Offenbach | Gemarkung Offenbach, Flurst. 2355, Kahlenberg | WIN | 2000 | 0 | 2000 | 2008-03-08
laut ROK (Koordinaten, Inbetriebnahme, Leistung) und Anlagenregister 67246 Dirmstein, noch keine SEE | E32954010000000000001603200500002 | 67259 | Heuchelheim | 07338013 | 0733806 | FALSE | 0733207 | 07332010 | 67246 | Dirmstein |  | WIN | 2350 | 0 | 2350 | 2016-11-11
WIN-Anlagen des ZAK - Mehlingen korrekt | E30613019020000000000000589300001 | 67657 | Kaiserslautern | 07312000 | 0731200 | FALSE | 0733502 | 07335026 | 67678 | Mehlingen |  | WIN | 3075 | 0 | 3075 | 2014-11-05
WIN-Anlagen des ZAK - Mehlingen korrekt | E30613019020000000000000589300002 | 67657 | Kaiserslautern | 07312000 | 0731200 | FALSE | 0733502 | 07335026 | 67678 | Mehlingen |  | WIN | 3075 | 0 | 3075 | 2014-11-05
WIN-Anlagen des ZAK - Mehlingen korrekt | E30613019020000000000000589300003 | 67657 | Kaiserslautern | 07312000 | 0731200 | FALSE | 0733502 | 07335026 | 67678 | Mehlingen |  | WIN | 3075 | 0 | 3075 | 2014-11-10
Standort Backend beibehalten, enspricht noch ungeprüfter SEE | E30254010WEA2GOLLWALD00FLUR474306 | 67304 | Kerzenheim | 07333038 | 0733302 | FALSE | 0733303 | 07333026 | 67307 | Göllheim | Ohligerpfad | WIN | 2530 | 0 | 2530 | 2014-09-23
Standort Backend beibehalten, enspricht noch ungeprüfter SEE | E30254010WEA2GOLLWALD00FLUR475902 | 67304 | Kerzenheim | 07333038 | 0733302 | FALSE | 0733303 | 07333026 | 67307 | Göllheim | Ohligerpfad | WIN | 2530 | 0 | 2530 | 2014-09-04
Standort Backend beibehalten, enspricht noch ungeprüfter SEE | E30254010WEA2GOLLWALD00FLUR475903 | 67304 | Kerzenheim | 07333038 | 0733302 | FALSE | 0733303 | 07333026 | 67307 | Göllheim | Ohligerpfad | WIN | 2530 | 0 | 2530 | 2014-09-11
Standort Backend beibehalten, enspricht noch ungeprüfter SEE | E30254010WEA2GOLLWALD00FLUR476304 | 67304 | Kerzenheim | 07333038 | 0733302 | FALSE | 0733303 | 07333026 | 67307 | Göllheim | Ohligerpfad | WIN | 2530 | 0 | 2530 | 2014-09-13
Standort Backend beibehalten, enspricht noch ungeprüfter SEE | E30254010WEA2GOLLWALD00FLUR476305 | 67304 | Kerzenheim | 07333038 | 0733302 | FALSE | 0733303 | 07333026 | 67307 | Göllheim | Ohligerpfad | WIN | 2530 | 0 | 2530 | 2014-09-23
Standort Backend vorerst beibehalten, liegt aber laut ungeprüfter SEE in Zellertal | E3025401WEA00000000BUBENHEIM00009 | 67304 | Kerzenheim | 07333038 | 0733302 | FALSE | 0733303 | 07333012 | 67308 | Bubenheim | Windpark | WIN | 2530 | 0 | 2530 | 2014-07-23
Standort Backend beibehalten, enspricht noch ungeprüfter SEE | E3025401WEA00000000BUBENHEIM00011 | 67304 | Kerzenheim | 07333038 | 0733302 | FALSE | 0733303 | 07333012 | 67308 | Bubenheim | Windpark | WIN | 2530 | 0 | 2530 | 2014-07-23
Standort Backend beibehalten, enspricht geprüfter SEE | E3025401WEA00000000KINDENHEIM0001 | 67304 | Kerzenheim | 07333038 | 0733302 | FALSE | 0733207 | 07332029 | 67271 | Kindenheim | Windpark | WIN | 3050 | 0 | 3050 | 2014-07-28
Standort Backend beibehalten, enspricht geprüfter SEE | E3025401WEA00000000KINDENHEIM0002 | 67304 | Kerzenheim | 07333038 | 0733302 | FALSE | 0733207 | 07332029 | 67271 | Kindenheim | Windpark | WIN | 3050 | 0 | 3050 | 2014-09-12
Standort Backend beibehalten analog Bearbeitung 2017/18 - noch keine SEE! | E31238010000030212000001534400517 | 54619 | Kesfeld | 07232247 | 0723201 | FALSE | 0723206 | 07232231 | 54597 | Habscheid | Kesfelder Str. 15 / 54 | WIN | 600 | 0 | 600 | 2002-08-06
Standort Backend beibehalten analog Bearbeitung 2017/18 - noch keine SEE! | E31238010000030212000001534400518 | 54619 | Kesfeld | 07232247 | 0723201 | FALSE | 0723206 | 07232231 | 54597 | Habscheid | Kesfelder Str. 15 / 99/3 | WIN | 500 | 0 | 500 | 1998-03-16
Standort Backend beibehalten analog Bearbeitung 2017/18 - noch keine SEE! | E31238010000030212000001534456471 | 54619 | Kesfeld | 07232247 | 0723201 | FALSE | 0723206 | 07232231 | 54597 | Habscheid | Übergabe Kesfelder Str. 15 / 99/5 | WIN | 600 | 0 | 600 | 1999-12-01
Standort Backend beibehalten analog Bearbeitung 2017/18 - noch keine SEE! | E31238010000030212000001534456473 | 54619 | Kesfeld | 07232247 | 0723201 | FALSE | 0723206 | 07232231 | 54597 | Habscheid | Übergabe Kesfelder Str. 15 / 54 | WIN | 600 | 0 | 600 | 1999-11-30
Backend gem. ungeprüfter SEE auf Hinterweiler korrigiert (gleiche VG wie Kirchweiler) | E31238010000000000000042663209086 | 54570 | Kirchweiler | 07233039 | 0723301 | FALSE | 0723306 | 07233004 | 54570 | Berlingen | Auf dem Kissen 900 / 27 | WIN | 1500 | 0 | 1500 | 2002-06-14
Standort Backend beibehalten, enspricht geprüfter SEE | E31238010000000000000054522000390 | 54673 | Krautscheid | 07232253 | 0723201 | FALSE | 0723205 | 07232128 | 54673 | Uppershausen | Bitburger Str. 900Z / 381/72 und 382/72 | WIN | 1800 | 0 | 1800 | 2004-03-13
lt. Geprüfter SEE Kusel, aber Gemarkung Wahnwegen, richtig: 66909 Herschweiler-Pettersheim (Koordinaten!), Backend korrigiert | E30254010000000000005234430229628 | 66869 | Kusel | 07336055 | 0733610 | FALSE | 0733609 | 07336101 | 66909 | Wahnwegen | Gemarkung Herschweiler Pettersheim, Flurst. 994 | WIN | 2000 | 0 | 2000 | 2011-03-31
lt. Geprüfter SEE Kusel, aber richtig: Backend Gemarkung Wahnwegen (Koordinaten!) | E30254010000000000005234430229629 | 66869 | Kusel | 07336055 | 0733610 | FALSE | 0733609 | 07336101 | 66909 | Wahnwegen | Gemarkung Wahnwegen, Flurst. 692 | WIN | 2000 | 0 | 2000 | 2011-03-10
Backend vorerst belassen, nur SME in Morbach, keine SEE | E31238010000000000000045704818817 | 54497 | Morbach | 07231502 | 0723100 | FALSE | 0723106 | 07231058 | 54497 | Horath | Energielandschaft 902Z / 51/7 | WIN | 2000 | 0 | 2000 | 2003-02-06
AMI: Gemeindeschlüssel laut ungeprüfter SEE: 07336086 mit Standort in 67753 Relsberg - SaR: vielleicht vertauscht mit E30254010000000000005230789408838? Vorerst belassen da kein Unterschied | E30254010000000000005230789408782 | 67700 | Niederkirchen | 07335029 | 0733510 | FALSE | 0733608 | 07336036 | 67753 | Hefersweiler | Gemarkung Hefersweiler, Flurst. 1240 | WIN | 2300 | 0 | 2300 | 2009-01-08
AMI: laut ungeprüfter SME in 67700 Niederkirchen, sonst keine Angaben, SaR: vorerst Backend belassen bis geprüfte SEE vorh. | E30254010000000000005230789408817 | 67700 | Niederkirchen | 07335029 | 0733510 | FALSE | 0733608 | 07336036 | 67753 | Hefersweiler | Gemarkung Hefersweiler, Flurst. 1228 | WIN | 2300 | 0 | 2300 | 2009-01-12
AMI: Standort Backend beibehalten, entspricht ungeprüfter SEE | E30254010000000000005230789408818 | 67700 | Niederkirchen | 07335029 | 0733510 | FALSE | 0733608 | 07336085 | 67753 | Reipoltskirchen | Gemarkung Reipoltskirchen, Flurst. 547/10 | WIN | 2300 | 0 | 2300 | 2009-01-14
AMI: Gemeindeschlüssel laut ungeprüfter SEE: 07336036 mit Standort 67753 Hefersweiler, SaR: vielleicht vertauscht mit E30254010000000000005230789408782? Vorerst belassen, da kein Unterschied | E30254010000000000005230789408838 | 67700 | Niederkirchen | 07335029 | 0733510 | FALSE | 0733608 | 07336086 | 67753 | Relsberg | Gemarkung Relsberg, Flurst. 780 | WIN | 2300 | 0 | 2300 | 2009-01-12
AMI: Standort Backend beibehalten, entspricht geprüfter SEE | E3025401WEA0005000060110000004636 | 67700 | Niederkirchen | 07335029 | 0733510 | FALSE | 0733608 | 07336069 | 67759 | Nußbach | Gemarkung Nußbach Flur 1381 | WIN | 3199.2 | 149.2 | 3050 | 2012-05-15
AMI: Standort Backend beibehalten, entspricht geprüfter SEE | E3025401WEA0005000060110000004636 | 67700 | Niederkirchen | 07335029 | 0733510 | FALSE | 0733608 | 07336069 | 67759 | Nußbach | Gemarkung Nußbach Flur 1381 | WIN | 3199.2 | 149.2 | 3050 | 2012-05-15
AMI: Standort Backend beibehalten, entspricht ungeprüfter SEE | E3025401WEA0005000060110000004637 | 67700 | Niederkirchen | 07335029 | 0733510 | FALSE | 0733608 | 07336069 | 67759 | Nußbach | Gemarkung Nußbach Flur 1370 | WIN | 3199.2 | 149.2 | 3050 | 2012-04-24
AMI: Standort Backend beibehalten, entspricht ungeprüfter SEE | E3025401WEA0005000060110000004637 | 67700 | Niederkirchen | 07335029 | 0733510 | FALSE | 0733608 | 07336069 | 67759 | Nußbach | Gemarkung Nußbach Flur 1370 | WIN | 3199.2 | 149.2 | 3050 | 2012-04-24
AMI: Standort Backend beibehalten, entspricht ungeprüfter SEE | E3025401WEA0005000060630000004685 | 67700 | Niederkirchen | 07335029 | 0733510 | FALSE | 0733307 | 07333079 | 67822 | Waldgrehweiler | Gemarkung Waldgrehweiler Flur 1302 und 1304 | WIN | 3220.8 | -179.2 | 3400 | 2012-03-22
AMI: Standort Backend beibehalten, entspricht geprüfter SEE | E3025401WEA0005000060630000004686 | 67700 | Niederkirchen | 07335029 | 0733510 | FALSE | 0733307 | 07333079 | 67822 | Waldgrehweiler | Gemarkung Waldgrehweiler Flur 1234 und 1237 | WIN | 3220.8 | -179.2 | 3400 | 2012-03-22
AMI: Standort Backend beibehalten, entspricht ungeprüfter SEE | E3025401WEA0005000102220000011949 | 67821 | Oberndorf | 07333055 | 0733307 | FALSE | 0713301 | 07133032 | 55546 | Fürfeld | Flur 16 Nr 25 | WIN | 2300 | 0 | 2300 | 2013-12-27
AMI: laut ungeprüfter SME in Oberndorf, sonst keine Angaben - SaR: Backend belassen analog 2018/2018 bis SEE vorh. | E3025401WEA0005000102220000011950 | 67821 | Oberndorf | 07333055 | 0733307 | FALSE | 0713301 | 07133032 | 55546 | Fürfeld | Flur 17 Nr 32 | WIN | 3050 | 0 | 3050 | 2013-12-23
AMI: laut ungeprüfter SME in Oberndorf, sonst keine Angaben - SaR: Backend belassen analog 2018/2018 bis SEE vorh. | E3025401WEA0005000102220000011951 | 67821 | Oberndorf | 07333055 | 0733307 | FALSE | 0713301 | 07133032 | 55546 | Fürfeld | Flur 17 Nr 24 | WIN | 3050 | 0 | 3050 | 2013-12-18
AMI: laut ungeprüfter SME in Oberndorf, sonst keine Angaben - SaR: Backend belassen analog 2018/2018 bis SEE vorh. | E3025401WEA000500010222FUERFELD04 | 67821 | Oberndorf | 07333055 | 0733307 | FALSE | 0713301 | 07133032 | 55546 | Fürfeld | UW Oberndorf (Übergabestation) 999 | WIN | 3050 | 0 | 3050 | 2014-07-14
AMI: Standort Backend beibehalten, entspricht ungeprüfter SME | E3025401WEA0FUERFELD000WEA0501617 | 67821 | Oberndorf | 07333055 | 0733307 | FALSE | 0713301 | 07133032 | 55546 | Fürfeld | UW Oberndorf (Übergabestation) 999 | WIN | 3050 | 0 | 3050 | 2014-12-03
AMI: Standort Backend beibehalten, entspricht ungeprüfter SME | E3025401WEA0FUERFELD000WEA0601530 | 67821 | Oberndorf | 07333055 | 0733307 | FALSE | 0713301 | 07133032 | 55546 | Fürfeld | UW Oberndorf (Übergabestation) 999 | WIN | 3050 | 0 | 3050 | 2014-12-10
AMI: Standort Backend beibehalten, entspricht ungeprüfter SME | E3025401WEA0FUERFELD000WEA0700155 | 67821 | Oberndorf | 07333055 | 0733307 | FALSE | 0713301 | 07133032 | 55546 | Fürfeld | UW Oberndorf (Übergabestation) 999 | WIN | 3050 | 0 | 3050 | 2014-11-17
AMI: Standort Backend beibehalten, entspricht ungeprüfter SEE | E30254010000000000005231606303533 | 66879 | Reichenbach-Steegen | 07335501 | 0733509 | FALSE | 0733608 | 07336087 | 67753 | Rothselberg | Gemarkung Rothselberg, Flurst. 2885 | WIN | 2000 | 0 | 2000 | 2004-12-08
AMI: Standort Backend beibehalten, entspricht ungeprüfter SEE | E30254010000000000005231606303534 | 66879 | Reichenbach-Steegen | 07335501 | 0733509 | FALSE | 0733608 | 07336087 | 67753 | Rothselberg | Gemarkung Rothselberg, Flurst. 3085 | WIN | 2000 | 0 | 2000 | 2004-12-02
AMI: Standort Backend beibehalten, entspricht geprüfter SEE | E3025401WEA000000000LINDEN8288102 | 66919 | Weselberg | 07340055 | 0734009 | FALSE | 0733511 | 07335023 | 66851 | Linden | Gemarkung Linden Flur 0 Flurst_1294_1296 | WIN | 2400 | 0 | 2400 | 2013-12-09
SF: Standort Backend beibehalten, enspricht geprüfter SEE | E3025401WEA000000000LINDEN8288201 | 66919 | Weselberg | 07340055 | 0734009 | FALSE | 0733511 | 07335023 | 66851 | Linden | Gemarkung Linden Flur 0 Flurst_1373_1374 | WIN | 2400 | 0 | 2400 | 2013-12-18
AMI: Standort Backend laut geprüfter SEE, jedoch mit dem Gemeindeschlüssel 07231087 - SaR: wäre Monzelfeld, vorerst belassen, ggf. Meldung an BNetzA; laut Ma StR liegen die Anlagen in der Gemarkung Haag, das wiederum ein Ortsteil von Morbach ist - vorerst Standort Backend belassen u. ggf. Meldung an BNetzA wg. falschem Gemeindeschl. | E3123801W000000000005515501204559 | 54487 | Wintrich | 07231133 | 0723101 | FALSE | 0723100 | 07231502 | 54497 | Morbach | UW neu | WIN | 3000 | 0 | 3000 | 2018-05-11
AMI: Standort Backend laut geprüfter SEE, jedoch mit dem Gemeindeschlüssel 07231087 - SaR: wäre Monzelfeld, vorerst belassen, ggf. Meldung an BNetzA; laut Ma StR liegen die Anlagen in der Gemarkung Haag, das wiederum ein Ortsteil von Morbach ist - vorerst Standort Backend belassen u. ggf. Meldung an BNetzA wg. falschem Gemeindeschl. | E3123801W000000000005515501221218 | 54487 | Wintrich | 07231133 | 0723101 | FALSE | 0723100 | 07231502 | 54497 | Morbach | UW neu | WIN | 3000 | 0 | 3000 | 2018-06-11
AMI: Standort Backend laut geprüfter SEE, jedoch mit dem Gemeindeschlüssel 07231087 - SaR: wäre Monzelfeld, vorerst belassen, ggf. Meldung an BNetzA; laut Ma StR liegen die Anlagen in der Gemarkung Haag, das wiederum ein Ortsteil von Morbach ist - vorerst Standort Backend belassen u. ggf. Meldung an BNetzA wg. falschem Gemeindeschl. | E3123801W000000000005515501221220 | 54487 | Wintrich | 07231133 | 0723101 | FALSE | 0723100 | 07231502 | 54497 | Morbach | UW neu | WIN | 3000 | 0 | 3000 | 2018-06-15
AMI: Standort Backend laut geprüfter SEE, jedoch mit dem Gemeindeschlüssel 07231087 - SaR: wäre Monzelfeld, vorerst belassen, ggf. Meldung an BNetzA; laut Ma StR liegen die Anlagen in der Gemarkung Haag, das wiederum ein Ortsteil von Morbach ist - vorerst Standort Backend belassen u. ggf. Meldung an BNetzA wg. falschem Gemeindeschl. | E3123801W000000000005515501221223 | 54487 | Wintrich | 07231133 | 0723101 | FALSE | 0723100 | 07231502 | 54497 | Morbach | UW neu | WIN | 3000 | 0 | 3000 | 2018-03-27
AMI: Standort Backend beibehalten, entspricht geprüfter SEE | E30254010000000000005232855709017 | 66482 | Zweibrücken | 07320000 | 0732000 | FALSE | 0734008 | 07340221 | 66484 | Riedelberg | Gemarkung Riedelberg, Flurst. 3384, südl. K 81 | WIN | 2300 | 0 | 2300 | 2009-02-27
AMI: Standort Backend beibehalten, entspricht geprüfter SEE | E30254010000000000005232855709018 | 66482 | Zweibrücken | 07320000 | 0732000 | FALSE | 0734008 | 07340221 | 66484 | Riedelberg | Gemarkung Riedelberg, Flurst. 3435, südl. K 81 | WIN | 2300 | 0 | 2300 | 2009-03-04
AMI: Standort Backend beibehalten, entspricht geprüfter SEE | E30254010000000000005232855709019 | 66482 | Zweibrücken | 07320000 | 0732000 | FALSE | 0734008 | 07340221 | 66484 | Riedelberg | Gemarkung Riedelberg, Flurst. 3477, südl. K 81 | WIN | 2000 | 0 | 2000 | 2009-03-03
AMI: Anlagenschlüssel ist doppelt drin; Standort Backend beibehalten, entspricht geprüfter SEE - SaR: ggf. Fehlermeld. An BNetzA | E30254010000000000005232855709020 | 66482 | Zweibrücken | 07320000 | 0732000 | FALSE | 0734008 | 07340221 | 66484 | Riedelberg | Gemarkung Riedelberg, Flurst. 3508, südl. K 81 | WIN | 2000 | 0 | 2000 | 2009-02-27

## Detailbetrachtung Standort
| MaStR-Nr. der Einheit | Anzeige-Name der Einheit | Betriebs-Status | Energieträger | Bruttoleistung der Einheit | Nettonennleistung der Einheit | Inbetriebnahmedatum der Einheit | Meldedatum der Einheit | Bundesland | Postleitzahl | Ort | Straße | Hausnummer | Gemarkung | Flurstück | Gemeindeschlüssel | Koordinate: Breitengrad (WGS84) | Koordinate: Längengrad (WGS84) | Anzahl der Solar-Module | Hauptausrichtung der Solar-Module | Nabenhöhe der Windenergieanlage | Rotordurchmesser der Windenergieanlage | Hersteller der Windenergieanlage | Typenbezeichnung | Hauptbrennstoff der Einheit | Nutzbare Speicherkapazität in kWh | Technologie der Stromerzeugung | Lage der Einheit | Letzte Aktualisierung | Datum der endgültigen Stilllegung | Datum der geplanten Inbetriebnahme | Name des Anlagenbetreibers (nur Org.) | MaStR-Nr. des Anlagenbetreibers | Volleinspeisung oder Teileinspeisung | MaStR-Nr. der Genehmigung | Name des Anschluss-Netzbetreibers | MaStR-Nr. des Anschluss-Netzbetreibers | Netzbetreiberprüfung | Spannungsebene | MaStR-Nr. der Lokation | MaStR-Nr. der EEG-Anlage | EEG-Anlagenschlüssel | Inbetriebnahmedatum der EEG-Anlage | Zuschlagnummer (EEG/KWK-Ausschreibung) | MaStR-Nr. der KWK-Anlage | Inbetriebnahmedatum der KWK-Anlage | Elektrische KWK-Leistung | Thermische Nutzleistung in kW | MaStR-Nr. der zugeordneten Migrationseinheit
| SEE994921164401 | V202216 | In Betrieb | Wind | 3075 | 3075 | 2013-12-27 | 2019-02-14 | Rheinland-Pfalz | 67295 | Bolanden |  |  | Bolanden | Flur//Flurstück: 0//3533 | 7333010 | 49.6471 | 8.0414 |  |  | 140 | 112 | Vestas Deutschland GmbH | Vestas V112 |  |  | Horizontalläufer | Windkraft an Land | 2020-01-11 |  |  | Windpark Hungerberg II GmbH & Co. KG | ABR941422585884 | Volleinspeisung | SGE985359272790 | Pfalzwerke Netz AG (SNB961471621746) | SNB961471621746 | In Prüfung | Hochspannung | SEL982959955078 | EEG926088107953 | E3025401WEA000000000HUNGERBERG001 | 2013-12-27
| SEE963480574358 | V202220 | In Betrieb | Wind | 3075 | 3075 | 2014-01-31 | 2019-02-14 | Rheinland-Pfalz | 67294 | Rittersheim |  |  | Rittersheim | Flur//Flurstück: 0//272 | 7333062 | 49.6584 | 8.0487 |  |  | 140 | 112 | Vestas Deutschland GmbH | Vestas V112 |  |  | Horizontalläufer | Windkraft an Land | 2019-06-17 |  |  | Windpark Hungerberg I GmbH & Co. KG | ABR955714105537 | Volleinspeisung | SGE938072733246 | Pfalzwerke Netz AG (SNB961471621746) | SNB961471621746 | In Prüfung | Hochspannung | SEL956642007177 | EEG996347680701 | E3025401WEA000000000HUNGERBERG004 | 2014-01-31
| SEE927573979857 | V202219 | In Betrieb | Wind | 3075 | 3075 | 2014-01-31 | 2019-02-14 | Rheinland-Pfalz | 67294 | Gauersheim |  |  | Gauersheim | Flur//Flurstück: 0//888 und 889 | 7333022 | 49.6546 | 8.0452 |  |  | 140 | 112 | Vestas Deutschland GmbH | Vestas V112 |  |  | Horizontalläufer | Windkraft an Land | 2020-01-11 |  |  | Windpark Hungerberg I GmbH & Co. KG | ABR955714105537 | Volleinspeisung | SGE938072733246 | Pfalzwerke Netz AG (SNB961471621746) | SNB961471621746 | In Prüfung | Hochspannung | SEL916353680274 | EEG955871685941 | E3025401WEA000000000HUNGERBERG005 | 2014-01-31
| SEE900013535608 | V202217 | In Betrieb | Wind | 3075 | 3075 | 2013-12-27 | 2019-02-14 | Rheinland-Pfalz | 67294 | Gauersheim |  |  | Gauersheim | Flur//Flurstück: 0//900/1 und 900 | 7333022 | 49.6516 | 8.0457 |  |  | 140 | 112 | Vestas Deutschland GmbH | Vestas V112 |  |  | Horizontalläufer | Windkraft an Land | 2020-01-11 |  |  | Windpark Hungerberg I GmbH & Co. KG | ABR955714105537 | Volleinspeisung | SGE938072733246 | Pfalzwerke Netz AG (SNB961471621746) | SNB961471621746 | In Prüfung | Hochspannung | SEL910505919397 | EEG998437166812 | E3025401WEA000000000HUNGERBERG006 | 2013-12-27
| SEE974002338945 | V202215 | In Betrieb | Wind | 3075 | 3075 | 2013-12-10 | 2019-02-14 | Rheinland-Pfalz | 67294 | Gauersheim |  |  | Gauersheim | Flur//Flurstück:0//907 und 908 | 7333022 | 49.6487 | 8.0489 |  |  | 140 | 112 | Vestas Deutschland GmbH | Vestas V112 |  |  | Horizontalläufer | Windkraft an Land | 2020-01-11 |  |  | Windpark Hungerberg II GmbH & Co. KG | ABR941422585884 | Volleinspeisung | SGE911806664566 | Pfalzwerke Netz AG (SNB961471621746) | SNB961471621746 | In Prüfung | Hochspannung | SEL917274385767 | EEG969181103484 | E3025401WEA000000000HUNGERBERG007 | 2013-12-10
| SEE979637555019 | V202221 | In Betrieb | Wind | 3075 | 3075 | 2014-02-13 | 2019-02-14 | Rheinland-Pfalz | 67294 | Gauersheim |  |  | Gauersheim | Flur//Flurstück: 0//875/3 | 7333022 | 49.6567 | 8.0531 |  |  | 140 | 112 | Vestas Deutschland GmbH | Vestas V112 |  |  | Horizontalläufer | Windkraft an Land | 2020-01-11 |  |  | Windpark Hungerberg I GmbH & Co. KG | ABR955714105537 | Volleinspeisung | SGE938072733246 | Pfalzwerke Netz AG (SNB961471621746) | SNB961471621746 | In Prüfung | Hochspannung | SEL943798809373 | EEG913986624217 | E3025401WEA000000000HUNGERBERG008 | 2014-02-13
| SEE997192887703 | V202218 | In Betrieb | Wind | 3075 | 3075 | 2013-12-29 | 2019-02-14 | Rheinland-Pfalz | 67294 | Gauersheim |  |  | Gauersheim | Flur//Flurstück: 0//927 und 928 | 7333022 | 49.6525 | 8.0535 |  |  | 140 | 112 | Vestas Deutschland GmbH | Vestas V112 |  |  | Horizontalläufer | Windkraft an Land | 2020-01-11 |  |  | Windpark Hungerberg II GmbH & Co. KG | ABR941422585884 | Volleinspeisung | SGE911806664566 | Pfalzwerke Netz AG (SNB961471621746) | SNB961471621746 | In Prüfung | Hochspannung | SEL949266629597 | EEG931002790944 | E3025401WEA000000000HUNGERBERG009 | 2013-12-29
| SEE967366512601 | V202214 | In Betrieb | Wind | 3075 | 3075 | 2013-12-10 | 2019-02-14 | Rheinland-Pfalz | 67294 | Gauersheim |  |  | Gauersheim | Flur//Flurstück: 0/933 | 7333022 | 49.6507 | 8.0577 |  |  | 140 | 112 | Vestas Deutschland GmbH | Vestas V112 |  |  | Horizontalläufer | Windkraft an Land | 2020-01-11 |  |  | Windpark Hungerberg II GmbH & Co. KG | ABR941422585884 | Volleinspeisung | SGE911806664566 | Pfalzwerke Netz AG (SNB961471621746) | SNB961471621746 | In Prüfung | Hochspannung | SEL902139487038 | EEG979774177785 | E3025401WEA000000000HUNGERBERG010 | 2013-12-10
| SEE954953957945 | V209241 | In Betrieb | Wind | 3300 | 3300 | 2015-11-28 | 2019-02-14 | Rheinland-Pfalz | 67308 | Albisheim |  |  | Albisheim(Pfrimm) | Flur//Flurstück: 0//1189, 1189/1 und 1190 | 7333001 | 49.6468 | 8.0535 |  |  | 137 | 126 | Vestas Deutschland GmbH | Vestas V126 |  |  | Horizontalläufer | Windkraft an Land | 2020-01-11 |  |  | Windpark Albisheim GmbH & Co. KG | ABR925627026502 | Volleinspeisung | SGE940097435784 | Pfalzwerke Netz AG (SNB961471621746) | SNB961471621746 | In Prüfung | Hochspannung | SEL933743760507 | EEG911153239455 | E3025401WEA000000000HUNGERBERG011 | 2015-11-14
| SEE999602217889 | V202212 | In Betrieb | Wind | 3075 | 3075 | 2013-11-18 | 2019-02-14 | Rheinland-Pfalz | 67308 | Albisheim |  |  | Albisheim(Pfrimm) | Flur//Flurstück: 0//1140 | 7333001 | 49.6486 | 8.062 |  |  | 140 | 112 | Vestas Deutschland GmbH | Vestas V112 |  |  | Horizontalläufer | Windkraft an Land | 2020-01-10 |  |  | Windpark Albisheim GmbH & Co. KG | ABR925627026502 | Volleinspeisung | SGE919231495090 | Pfalzwerke Netz AG (SNB961471621746) | SNB961471621746 | Geprüft | Hochspannung | SEL982495351501 | EEG982341544095 | E3025401WEA000000000HUNGERBERG012 | 2013-11-18
| SEE976971387566 | V202213 | In Betrieb | Wind | 3075 | 3075 | 2013-12-03 | 2019-02-14 | Rheinland-Pfalz | 67308 | Albisheim |  |  | Albisheim(Pfrimm) | Flur//Flurstück: 0//1452 | 7333001 | 49.6479 | 8.0681 |  |  | 140 | 112 | Vestas Deutschland GmbH | Vestas V112 |  |  | Horizontalläufer | Windkraft an Land | 2019-05-28 |  |  | Windpark Albisheim GmbH & Co. KG | ABR925627026502 | Volleinspeisung | SGE919231495090 | Pfalzwerke Netz AG (SNB961471621746) | SNB961471621746 | Geprüft | Hochspannung | SEL982495351501 | EEG953235207037 | E3025401WEA000000000HUNGERBERG013 | 2013-12-03
| SME971259606988 |  | In Betrieb | Wind | 2500 | 2500 | 2001-09-11 |  | Rheinland-Pfalz | 54634 | Bitburg | Mötscher Straße | 900 | [14 empty] | Windkraft an Land | [9 empty] | In Prüfung |  | SEL960498337050 | EEG948299773451 | E31238010000000000000037106008008 | 2001-09-11
| SEE980189090576 | WP Sefferweich SEF 8008 | In Betrieb | Wind | 2500 | 2500 | 2001-09-11 | 2020-02-13 | Rheinland-Pfalz | 54636 | Sefferweich | Bitburger Straße |  |  |  | 7232120 | 50.051 | 6.5252 |  |  | 80 | 80 | Nordex Energy GmbH | N80 |  |  | Horizontalläufer | Windkraft an Land | 2020-02-19 |  |  | Beta Neuer Wind GmbH | ABR998053305046 | Volleinspeisung | SGE952327709374 | Westnetz GmbH (SNB921897286493) | SNB921897286493 | Geprüft | Mittelspannung | SEL938324196980 | EEG953234616151 | E31238010000000000000037106008008 | 2001-09-11
| SME987149567192 |  | In Betrieb | Wind | 1250 | 1250 | 2003-03-28 |  | Rheinland-Pfalz | 66892 | Bruchmühlbach-Miesau | Windkraftanlage Krähenberg | [15 empty] | Windkraft an Land | [9 empty] | In Prüfung |  | SEL974839520049 | EEG953241225476 | E30254010000000000005230797401809 | 2003-03-28
| SME916489165324 |  | In Betrieb | Wind | 1250 | 1250 | 2003-03-25 |  | Rheinland-Pfalz | 66892 | Bruchmühlbach-Miesau | Windkraftanlage Krähenberg | [15 empty] | Windkraft an Land | [9 empty] | In Prüfung |  | SEL988591705651 | EEG983908479041 | E30254010000000000005230797401810 | 2003-03-25
| SME949001923645 |  | In Betrieb | Wind | 1250 | 1250 | 2003-03-19 |  | Rheinland-Pfalz | 66892 | Bruchmühlbach-Miesau | Windkraftanlage Krähenberg | [15 empty] | Windkraft an Land | [9 empty] | In Prüfung |  | SEL986719916095 | EEG914159285136 | E30254010000000000005230797401811 | 2003-03-19
| SME954196955678 |  | In Betrieb | Wind | 1250 | 1250 | 2003-03-31 |  | Rheinland-Pfalz | 66892 | Bruchmühlbach-Miesau | Windkraftanlage Krähenberg | [15 empty] | Windkraft an Land | [9 empty] | In Prüfung |  | SEL988978833434 | EEG970752281203 | E30254010000000000005230797401812 | 2003-03-31
noch ungeprüft, Dorfstaße liegt mitten im Ort, in Google-Maps sind die Anlagen im Gebiet v. Krähenberg an der Grenze zu Knopp deutlich sichtbar. | SEE901655472597 | De260066 | In Betrieb | Wind | 1250 | 1250 | 2003-03-28 | 2020-09-30 | Rheinland-Pfalz | 66892 | Bruchmühlbach-Miesau | Dorfstraße |  |  |  | 7335003 | 49 | 7 |  |  | 91.5 | 64 | DeWind GmbH | DeWind D6/64 |  |  | Horizontalläufer | Windkraft an Land | 2020-09-30 |  |  | HM Aiwanger GmbH & Co. KG | ABR906981972032 | Volleinspeisung |  | Pfalzwerke Netz AG (SNB961471621746) | SNB961471621746 | In Prüfung | Mittelspannung | SEL986912813566 | EEG999520981190 | E30254010000000000005230797401809 | 2003-03-28
| SEE968294688345 | De260067 | In Betrieb | Wind | 1250 | 1250 | 2003-03-25 | 2020-09-30 | Rheinland-Pfalz | 66892 | Bruchmühlbach-Miesau | Dorfstraße |  |  |  | 7335003 | 49 | 7 |  |  | 91.5 | 64 | DeWind GmbH | DeWind D6/64 |  |  | Horizontalläufer | Windkraft an Land | 2020-09-30 |  |  | HM Aiwanger GmbH & Co. KG | ABR906981972032 | Volleinspeisung |  | Pfalzwerke Netz AG (SNB961471621746) | SNB961471621746 | In Prüfung | Mittelspannung | SEL915820377860 | EEG952734759948 | E30254010000000000005230797401810 | 2003-03-25
| SEE916902674723 | De260068 | In Betrieb | Wind | 1250 | 1250 | 2003-03-19 | 2020-09-30 | Rheinland-Pfalz | 66892 | Bruchmühlbach-Miesau | Dorfstraße |  |  |  | 7335003 | 49 | 7 |  |  | 68 | 64 | DeWind GmbH | DeWind D6/64 |  |  | Horizontalläufer | Windkraft an Land | 2020-09-30 |  |  | HM Aiwanger GmbH & Co. KG | ABR906981972032 | Volleinspeisung |  | Pfalzwerke Netz AG (SNB961471621746) | SNB961471621746 | In Prüfung | Mittelspannung | SEL997387533132 | EEG999036561336 | E30254010000000000005230797401811 | 2003-03-19
| SEE954164858963 | De260069 | In Betrieb | Wind | 1250 | 1250 | 2003-03-31 | 2020-09-30 | Rheinland-Pfalz | 66892 | Bruchmühlbach-Miesau | Dorfstraße |  |  |  | 7335003 | 49 | 7 |  |  | 68 | 64 | DeWind GmbH | DeWind D6/64 |  |  | Horizontalläufer | Windkraft an Land | 2020-09-30 |  |  | HM Aiwanger GmbH & Co. KG | ABR906981972032 | Volleinspeisung |  | Pfalzwerke Netz AG (SNB961471621746) | SNB961471621746 | In Prüfung | Mittelspannung | SEL911824567733 | EEG972648521332 | E30254010000000000005230797401812 | 2003-03-31
| SME970941891220 |  | In Betrieb | Wind | 1300 | 1300 | 1999-12-16 |  | Rheinland-Pfalz | 54317 | Gusterath | An der K61 900 | [15 empty] | Windkraft an Land | [9 empty] | In Prüfung |  | SEL991221934819 | EEG929459711322 | E31238010000010170000001432618841 | 1999-12-16
| SME939376356575 |  | In Betrieb | Wind | 1300 | 1300 | 1999-12-16 |  | Rheinland-Pfalz | 54317 | Gusterath | An der K61 900 | [15 empty] | Windkraft an Land | [9 empty] | In Prüfung |  | SEL948999010948 | EEG927321952552 | E31238010000010170000001432618842 | 1999-12-16
| SME963840407609 |  | In Betrieb | Wind | 1300 | 1300 | 2000-07-15 |  | Rheinland-Pfalz | 54317 | Gusterath | An der K61 900 | [15 empty] | Windkraft an Land | [9 empty] | In Prüfung |  | SEL927127923268 | EEG967750452049 | E31238010000010170000001432618843 | 2000-07-15
| SME942470467924 |  | In Betrieb | Wind | 1300 | 1300 | 2000-12-28 |  | Rheinland-Pfalz | 54317 | Gusterath | An der K61 900Z | [15 empty] | Windkraft an Land | [9 empty] | In Prüfung |  | SEL917902999748 | EEG934554952341 | E31238010000010170000001432618844 | 2000-12-28
| SME965796547491 |  | In Betrieb | Wind | 1500 | 1500 | 2001-12-30 |  | Rheinland-Pfalz | 54317 | Gusterath | An der K61 900 | [15 empty] | Windkraft an Land | [9 empty] | In Prüfung |  | SEL952768760378 | EEG983768272295 | E31238010000010170000001432618846 | 2001-12-30
| SEE969290611870 | NX1166 - LA4 | In Betrieb | Wind | 1300 | 1300 | 1999-12-15 | 2019-07-15 | Rheinland-Pfalz | 54316 | Lampaden |  |  | Lampaden | Flur 32, Flurstück 2 | 7235072 | 49.6504 | 6.676 |  |  | 69 | 60 | Nordex SE | N60 |  |  | Horizontalläufer | Windkraft an Land | 2020-09-22 |  |  | WEG Windkraft GmbH & Co. KG | ABR977366106021 | Volleinspeisung | SGE926151608615 | Westnetz GmbH (SNB921897286493) | SNB921897286493 | In Prüfung | Mittelspannung | SEL971487363141 | EEG969819998994 | E31238010000010170000001432618841 | 1999-12-15
| SEE959060000690 | NX1163 - LA5 | In Betrieb | Wind | 1300 | 1300 | 1999-12-15 | 2019-07-15 | Rheinland-Pfalz | 54316 | Lampaden |  |  | Lampaden | Flur 30, Flurstück 2 | 7235072 | 49.6489 | 6.6791 |  |  | 69 | 60 | Nordex SE | N60 |  |  | Horizontalläufer | Windkraft an Land | 2020-09-22 |  |  | HWB Windkraft GmbH & Co. KG | ABR956055958318 | Volleinspeisung | SGE974280915135 | Westnetz GmbH (SNB921897286493) | SNB921897286493 | In Prüfung | Mittelspannung | SEL969880501895 | EEG995425494087 | E31238010000010170000001432618842 | 1999-12-15
| SEE943425637652 | NX1243 - LA6 | In Betrieb | Wind | 1300 | 1300 | 2000-07-15 | 2019-07-18 | Rheinland-Pfalz | 54316 | Lampaden |  |  | Lampaden | Flur 30, Flurstück 26 | 7235072 | 49.6464 | 6.6802 |  |  | 69 | 62 | Nordex SE | N62 |  |  | Horizontalläufer | Windkraft an Land | 2020-08-28 |  |  | HWB Windkraft GmbH & Co. Dreikopf KG | ABR934145920230 | Volleinspeisung | SGE924318639564 | Westnetz GmbH (SNB921897286493) | SNB921897286493 | Geprüft | Mittelspannung | SEL922520654191 | EEG973691162534 | E31238010000010170000001432618843 | 2000-07-15
| SEE927047215993 | Lampaden KG | In Betrieb | Wind | 1500 | 1500 | 2001-12-30 | 2019-11-28 | Rheinland-Pfalz | 54316 | Lampaden |  |  | Lampaden | Fl. 12, Fl.St. 1 | 7235072 | 49 | 6 |  |  | 65 | 70 | Südwind Borsig Energy GmbH | S70 |  |  | Horizontalläufer | Windkraft an Land | 2020-10-03 |  |  | Dezentrale Energie Anlagen zweite GmbH & Co. Lampaden KG | ABR931437948583 | Volleinspeisung | SGE902242329140 | Westnetz GmbH (SNB921897286493) | SNB921897286493 | Geprüft | Mittelspannung | SEL922520654191 | EEG984323898660 | E31238010000010170000001432618846 | 2001-12-30
| SEE939881846691 | WP Gusterath | In Betrieb | Wind | 1300 | 1300 | 2000-12-28 | 2019-11-29 | Rheinland-Pfalz | 54317 | Gusterath |  |  | Gusterath | Fl.1, Fl.St.19/3 | 7235037 | 49 | 6 |  |  | 68.9 | 62 | Nordex Energy GmbH | N 62 |  |  | Horizontalläufer | Windkraft an Land | 2020-10-04 |  |  | Dezentrale Energie Anlagen zweite GmbH & Co. Gusterath KG | ABR932812018365 | Volleinspeisung | SGE998924455948 | Westnetz GmbH (SNB921897286493) | SNB921897286493 | Geprüft | Mittelspannung | SEL922520654191 | EEG986840093429 | E31238010000010170000001432618844 | 2000-12-28
| SME968774397415 |  | In Betrieb | Wind | 1500 | 1500 | 2005-10-01 |  | Rheinland-Pfalz | 76863 | Herxheimweyher | Windkraftanlage | [15 empty] | Windkraft an Land | [9 empty] | In Prüfung |  | SEL941496959840 | EEG923472183388 | E30254010000000000005230789801746 | 2005-10-01
| SME950402429735 |  | In Betrieb | Wind | 1500 | 1500 | 2005-10-10 |  | Rheinland-Pfalz | 76863 | Herxheimweyher | Windkraftanlage | [15 empty] | Windkraft an Land | [9 empty] | In Prüfung |  | SEL955851025248 | EEG955449359755 | E30254010000000000005230789801747 | 2005-10-10
| SME975052181680 |  | In Betrieb | Wind | 1500 | 1500 | 2005-12-31 |  | Rheinland-Pfalz | 76863 | Herxheimweyher | Windkraftanlage | [15 empty] | Windkraft an Land | [9 empty] | In Prüfung |  | SEL955874806626 | EEG920253400900 | E30254010000000000005230789801748 | 2005-12-31
| SME912040382438 |  | In Betrieb | Wind | 1500 | 1500 | 2005-12-31 |  | Rheinland-Pfalz | 76863 | Herxheimweyher | Windkraftanlage | [15 empty] | Windkraft an Land | [9 empty] | In Prüfung |  | SEL941193548439 | EEG957907526839 | E30254010000000000005230789801749 | 2005-12-31
| SEE957793095501 | Windpark Herxheimweyher Rülzheim Anlage 2 | In Betrieb | Wind | 1500 | 1500 | 2005-09-30 | 2020-05-13 | Rheinland-Pfalz | 76863 | Herxheimweyher |  |  | Herxheimweyher Domsängerei | 651 | 7337039 | 49.1681 | 8.2511 |  |  | 100 | 77 | Fuhrländer AG | FL MD 77 |  |  | Horizontalläufer | Windkraft an Land | 2020-08-19 |  |  | pfalzwind GmbH | ABR984461323741 | Volleinspeisung | SGE983690258534 | Pfalzwerke Netz AG (SNB961471621746) | SNB961471621746 | Geprüft | Umspannebene Hochspannung/Mittelspannung | SEL966750918692 | EEG940966152088 | E30254010000000000005230789801746 | 2005-09-30
| SEE949086735140 | Windpark Herxheimweyher-Rülzheim Anlage 3 | In Betrieb | Wind | 1500 | 1500 | 2005-10-10 | 2020-05-13 | Rheinland-Pfalz | 76863 | Herxheimweyher |  |  | Herxheimweyher Domsängerei | 625 | 7337039 | 49.1656 | 8.2546 |  |  | 100 | 77 | Fuhrländer AG | FL MD 77 |  |  | Horizontalläufer | Windkraft an Land | 2020-08-19 |  |  | pfalzwind GmbH | ABR984461323741 | Volleinspeisung | SGE983690258534 | Pfalzwerke Netz AG (SNB961471621746) | SNB961471621746 | Geprüft | Umspannebene Hochspannung/Mittelspannung | SEL966750918692 | EEG935341231687 | E30254010000000000005230789801747 | 2005-10-10
ggf. Anfrage o. weitere Überprüfung BNetzA? | SEE996744857409 | Windpark Herxheimweyher Rülzheim Anlage 4 | In Betrieb | Wind | 1500 | 1500 | 2005-10-22 | 2020-05-27 | Rheinland-Pfalz | 76863 | Herxheimweyher |  |  | Rülzheim In der Bösgewann | Stk 3746 | 7337039 | 49.1652 | 8.2584 |  |  | 100 | 77 | Fuhrländer AG | FL MD 77 |  |  | Horizontalläufer | Windkraft an Land | 2020-08-19 |  |  | pfalzwind GmbH | ABR984461323741 | Volleinspeisung | SGE983690258534 | Pfalzwerke Netz AG (SNB961471621746) | SNB961471621746 | Geprüft | Umspannebene Hochspannung/Mittelspannung | SEL966750918692 | EEG957453752591 | E30254010000000000005230789801749 | 2005-10-22
| SEE904038063009 | Windpark Herxheimweyher Rülzheim Anlage 5 | In Betrieb | Wind | 1500 | 1500 | 2005-10-12 | 2020-05-27 | Rheinland-Pfalz | 76761 | Rülzheim |  |  | Rülzheim in der Bösgewann | Stk 3701 | 7334025 | 49.1638 | 8.261 |  |  | 100 | 77 | Fuhrländer AG | FL MD 77 |  |  | Horizontalläufer | Windkraft an Land | 2020-08-19 |  |  | pfalzwind GmbH | ABR984461323741 | Volleinspeisung | SGE983690258534 | Pfalzwerke Netz AG (SNB961471621746) | SNB961471621746 | Geprüft | Umspannebene Hochspannung/Mittelspannung | SEL966750918692 | EEG928392715343 | E30254010000000000005230789801748 | 2005-10-12
| SME989217167365 |  | In Betrieb | Wind | 2530 | 2530 | 2014-07-23 |  | Rheinland-Pfalz | 67304 | Kerzenheim | Windpark | [15 empty] | Windkraft an Land | [9 empty] | In Prüfung |  | SEL952823017874 | EEG913745977899 | E3025401WEA00000000BUBENHEIM00009 | 2014-07-23
| SME977528326632 |  | In Betrieb | Wind | 2530 | 2530 | 2014-07-23 |  | Rheinland-Pfalz | 67304 | Kerzenheim | Windpark | [15 empty] | Windkraft an Land | [9 empty] | In Prüfung |  | SEL972034993521 | EEG946988122849 | E3025401WEA00000000BUBENHEIM00011 | 2014-07-23
Backend korrigiert | SEE900342363378 | TWL Windpark Zellertal WEA 09 | In Betrieb | Wind | 2530 | 2530 | 2014-07-23 | 2019-04-23 | Rheinland-Pfalz | 67308 | Zellertal |  |  | Zellertal-Harxheim | 1210, 1211 | 7333012 | 49.6251 | 8.1419 |  |  | 139 | 120 | GE Wind Energy GmbH | GE2.5 120 |  |  | Horizontalläufer | Windkraft an Land | 2020-03-16 |  |  | TWL Windpark Zellertal | ABR939572093120 | Volleinspeisung | SGE973988786641 | Pfalzwerke Netz AG (SNB961471621746) | SNB961471621746 | In Prüfung | Mittelspannung | SEL978061882715 | EEG919615607071 | E3025401WEA00000000BUBENHEIM00009 | 2014-07-23
| SEE923278817166 | TWL Windpark Zellertal WEA 11 | In Betrieb | Wind | 2530 | 2530 | 2014-07-23 | 2019-08-07 | Rheinland-Pfalz | 67308 | Bubenheim |  |  | Bubenheim | 548 | 7333012 | 49.6194 | 8.1363 |  |  | 139 | 120 | GE Wind Energy GmbH | GE2.5-120 |  |  | Horizontalläufer | Windkraft an Land | 2020-03-16 |  |  | TWL Windpark Zellertal | ABR939572093120 | Volleinspeisung | SGE973988786641 | Pfalzwerke Netz AG (SNB961471621746) | SNB961471621746 | In Prüfung | Mittelspannung | SEL957393588922 | EEG963377019849 | E3025401WEA00000000BUBENHEIM00011 | 2014-07-23
| SME926848991341 | V 41437 | In Betrieb | Wind | 2000 | 2000 | 2011-03-31 |  | Rheinland-Pfalz | 66869 | Kusel | Windpark Wahnwegen |  |  |  | 7336041 | 49.4931 | 7.357 |  |  | 105 | 90 | Vestas Deutschland GmbH | V90 |  |  |  | Windkraft an Land | [6 empty] | SGE921465854475 |  |  | In Prüfung |  | SEL957961347814 | EEG967386213762 | E30254010000000000005234430229628 | 2011-03-31
| SME927716761172 | V 41436 | In Betrieb | Wind | 2000 | 2000 | 2011-03-10 |  | Rheinland-Pfalz | 66869 | Kusel | Windpark Wahnwegen |  |  |  | 7336101 | 49.4931 | 7.3655 |  |  | 105 | 90 | Vestas Deutschland GmbH | V90 |  |  |  | Windkraft an Land | [6 empty] | SGE944146495101 |  |  | In Prüfung |  | SEL987904767126 | EEG940610614146 | E30254010000000000005234430229629 | 2011-03-10
Umgang mit Gemarkung?? | SEE923892586134 | V-41437 | In Betrieb | Wind | 2000 | 2000 | 2011-03-31 | 2019-11-25 | Rheinland-Pfalz | 66869 | Kusel |  |  | Herschweiler-Pettersheim | FS 994 | 7336055 | 49.493 | 7.3571 |  |  | 105 | 90 | Vestas Deutschland GmbH |  |  |  | Horizontalläufer | Windkraft an Land | 2020-07-15 |  |  | PROKON Regenerative Energien eG | ABR989393706204 | Volleinspeisung | SGE925900019009 | Pfalzwerke Netz AG (SNB961471621746) | SNB961471621746 | Geprüft | Mittelspannung | SEL972682083391 | EEG919203464208 | E30254010000000000005234430229628 | 2011-03-31
| SEE945170061324 | V-41436 | In Betrieb | Wind | 2000 | 2000 | 2011-03-10 | 2019-11-25 | Rheinland-Pfalz | 66869 | Kusel |  |  | Wahnwegen | FS 692 | 7336006 | 49.4932 | 7.3655 |  |  | 105 | 90 | Vestas Deutschland GmbH | V90 |  |  | Horizontalläufer | Windkraft an Land | 2020-07-15 |  |  | PROKON Regenerative Energien eG | ABR989393706204 | Volleinspeisung | SGE986622530890 | Pfalzwerke Netz AG (SNB961471621746) | SNB961471621746 | Geprüft | Mittelspannung | SEL972682083391 | EEG924778160707 | E30254010000000000005234430229629 | 2011-03-10
Gemeindeschlüssel passt nicht zu PLZ-Ort obwohl geprüft | SEE957548377166 | Ranzenkopf 1150994 (SF13) | In Betrieb | Wind | 3000 | 3000 | 2018-05-11 | 2019-06-21 | Rheinland-Pfalz | 54497 | Morbach |  |  | Haag | Flur 14, Flurstück 56/11 | 7231087 | 49.8276 | 7.0206 |  |  | 149 | 115 | ENERCON GmbH | E-115 |  |  | Horizontalläufer | Windkraft an Land | 2020-01-08 |  |  | Windpark am Ranzenkopf GmbH & Co. KG | ABR919909353844 | Volleinspeisung | SGE926757726829 | Westnetz GmbH (SNB921897286493) | SNB921897286493 | Geprüft | Hochspannung; Hochspannung; Hochspannung; Hochspannung; Hochspannung | SEL920902158961 | EEG997341281987 | E3123801W000000000005515501204559 | 2018-05-11
Gemeindeschlüssel passt nicht zu PLZ-Ort obwohl geprüft | SEE923001080348 | Ranzenkopf 1150992 (SF11) | In Betrieb | Wind | 3000 | 3000 | 2018-06-11 | 2019-06-21 | Rheinland-Pfalz | 54497 | Morbach |  |  | Haag | Flur 14, Flurstück 63/10 | 7231087 | 49.8239 | 7.0083 |  |  | 149 | 115 | ENERCON GmbH | E-115 |  |  | Horizontalläufer | Windkraft an Land | 2019-08-30 |  |  | Windpark am Ranzenkopf GmbH & Co. KG | ABR919909353844 | Volleinspeisung | SGE926757726829 | Westnetz GmbH (SNB921897286493) | SNB921897286493 | Geprüft | Hochspannung; Hochspannung; Hochspannung; Hochspannung; Hochspannung | SEL920902158961 | EEG952175313419 | E3123801W000000000005515501221218 | 2018-06-11
Gemeindeschlüssel passt nicht zu PLZ-Ort obwohl geprüft | SEE932828319388 | Ranzenkopf 1150993 (SF12) | In Betrieb | Wind | 3000 | 3000 | 2018-06-15 | 2019-06-21 | Rheinland-Pfalz | 54497 | Morbach |  |  | Haag | Flur 14, Flurstück 63/10 | 7231087 | 49.8275 | 7.0143 |  |  | 149 | 115 | ENERCON GmbH | E-115 |  |  | Horizontalläufer | Windkraft an Land | 2019-08-30 |  |  | Windpark am Ranzenkopf GmbH & Co. KG | ABR919909353844 | Volleinspeisung | SGE926757726829 | Westnetz GmbH (SNB921897286493) | SNB921897286493 | Geprüft | Hochspannung; Hochspannung; Hochspannung; Hochspannung; Hochspannung | SEL920902158961 | EEG992651539056 | E3123801W000000000005515501221220 | 2018-06-15
Gemeindeschlüssel passt nicht zu PLZ-Ort obwohl geprüft | SEE988838549796 | Ranzenkopf 1151002 (SF15) | In Betrieb | Wind | 3000 | 3000 | 2018-03-27 | 2019-06-21 | Rheinland-Pfalz | 54497 | Morbach |  |  | Haag | Flur 14, Flurstück 56/11 | 7231087 | 49.8328 | 7.0254 |  |  | 149 | 115 | ENERCON GmbH | E-115 |  |  | Horizontalläufer | Windkraft an Land | 2019-08-30 |  |  | Windpark am Ranzenkopf GmbH & Co. KG | ABR919909353844 | Volleinspeisung | SGE926757726829 | Westnetz GmbH (SNB921897286493) | SNB921897286493 | Geprüft | Hochspannung; Hochspannung; Hochspannung; Hochspannung; Hochspannung | SEL920902158961 | EEG953524981754 | E3123801W000000000005515501221223 | 2018-03-27
| SME958093950903 |  | In Betrieb | Wind | 2300 | 2300 | 2009-02-27 |  | Rheinland-Pfalz | 66482 | Zweibrücken | Europa Allee | [15 empty] | Windkraft an Land | [9 empty] | In Prüfung |  | SEL987542436545 | EEG936781002295 | E30254010000000000005232855709017 | 2009-02-27
| SME943676234600 |  | In Betrieb | Wind | 2300 | 2300 | 2009-03-04 |  | Rheinland-Pfalz | 66482 | Zweibrücken | Europa Allee | [15 empty] | Windkraft an Land | [9 empty] | In Prüfung |  | SEL961349309325 | EEG962518467310 | E30254010000000000005232855709018 | 2009-03-04
| SME969029557820 |  | In Betrieb | Wind | 2000 | 2000 | 2009-03-03 |  | Rheinland-Pfalz | 66482 | Zweibrücken | Europa Allee | [15 empty] | Windkraft an Land | [9 empty] | In Prüfung |  | SEL930281954948 | EEG932763619475 | E30254010000000000005232855709019 | 2009-03-03
| SME939035908398 |  | In Betrieb | Wind | 2000 | 2000 | 2009-02-27 |  | Rheinland-Pfalz | 66482 | Zweibrücken | Europa Allee | [15 empty] | Windkraft an Land | [9 empty] | In Prüfung |  | SEL919553220813 | EEG980348422095 | E30254010000000000005232855709020 | 2009-02-27
Anlagenschlüssel doppelt enthalten mit zwei Standorten | SEE979146291095 | 78763 | In Betrieb | Wind | 2300 | 2300 | 2009-01-12 | 2020-05-26 | Rheinland-Pfalz | 67753 | Hefersweiler |  |  | Hefersweiler | Flur:1228 | 7336036 | 49.6092 | 7.6629 |  |  | 65 | 70 | ENERCON GmbH | E 70 |  |  | Horizontalläufer | Windkraft an Land | 2020-05-26 |  |  | GERES Power II GmbH | ABR918525071859 | Volleinspeisung | SGE938246127086 | Pfalzwerke Netz AG (SNB961471621746) | SNB961471621746 | In Prüfung | Hochspannung | SEL900717021568 | EEG906584024497 | E30254010000000000005232855709020 | 2009-01-12
| SEE940801195430 | 782223 | In Betrieb | Wind | 2300 | 2300 | 2009-02-27 | 2020-05-27 | Rheinland-Pfalz | 66484 | Riedelberg |  |  | Riedelberg | 3383, 3384 | 7340221 | 49.1721 | 7.4662 |  |  | 98 | 71 | ENERCON GmbH | E 70 |  |  | Horizontalläufer | Windkraft an Land | 2020-08-20 |  |  | GERES EnergieSysteme III GmbH | ABR927882163466 | Volleinspeisung | SGE975838263760 | Pfalzwerke Netz AG (SNB961471621746) | SNB961471621746 | Geprüft | Mittelspannung | SEL970327816830 | EEG958943091350 | E30254010000000000005232855709017 | 2009-02-27
| SEE998676390382 | 782224 | In Betrieb | Wind | 2300 | 2300 | 2009-03-04 | 2020-05-27 | Rheinland-Pfalz | 66484 | Riedelberg |  |  | Riedelberg | 3435 | 7340221 | 49.1708 | 7.4696 |  |  | 98 | 71 | ENERCON GmbH | E 70 |  |  | Horizontalläufer | Windkraft an Land | 2020-08-20 |  |  | GERES EnergieSysteme III GmbH | ABR927882163466 | Volleinspeisung | SGE975838263760 | Pfalzwerke Netz AG (SNB961471621746) | SNB961471621746 | Geprüft | Mittelspannung | SEL970327816830 | EEG964663350028 | E30254010000000000005232855709018 | 2009-03-04
| SEE930039888334 | 821060 | In Betrieb | Wind | 2000 | 2000 | 2009-03-03 | 2020-05-27 | Rheinland-Pfalz | 66484 | Riedelberg |  |  | Riedelberg | Flur:3477 | 7340221 | 49.1704 | 7.4737 |  |  | 98 | 82 | ENERCON GmbH | E 82 |  |  | Horizontalläufer | Windkraft an Land | 2020-08-20 |  |  | GERES EnergieSysteme III GmbH | ABR927882163466 | Volleinspeisung | SGE975838263760 | Pfalzwerke Netz AG (SNB961471621746) | SNB961471621746 | Geprüft | Mittelspannung | SEL970327816830 | EEG961267358825 | E30254010000000000005232855709019 | 2009-03-03
Anlagenschlüssel doppelt enthalten mit zwei Standorten | SEE933059583289 | 821061 | In Betrieb | Wind | 2000 | 2000 | 2009-02-27 | 2020-05-27 | Rheinland-Pfalz | 66484 | Riedelberg |  |  | Riedelberg | 3507, 3508 | 7340221 | 49.1695 | 7.4775 |  |  | 98 | 82 | ENERCON GmbH | E 82 |  |  | Horizontalläufer | Windkraft an Land | 2020-08-20 |  |  | GERES EnergieSysteme III GmbH | ABR927882163466 | Volleinspeisung | SGE975838263760 | Pfalzwerke Netz AG (SNB961471621746) | SNB961471621746 | Geprüft | Mittelspannung | SEL970327816830 | EEG931178845615 | E30254010000000000005232855709020 | 2009-02-27